|  | Институт за рехабилитацију Београд, Сокобањска 17 Број: 01-1671-4/15 Датум: 14.12.2015.године www.rehabilitacija.com |
| --- | --- |

Институт за рехабилитацију

Београд, Сокобањска 17

#### КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова мале вредности

радови на инвестиционом одржавању терапијског блока

у Сокобањској (РТГ) – прва фаза

ЈН бр. 86/15

Рок за достављање понуда је   22.12. 2015. године до    10,00 часова

Отварање понуда је                  22.12.2015. године у      10,15 часова

Децембар, 2015. године

|  | Институт за рехабилитацију Београд, Сокобањска 17 Број: 01-1671-3/2015. Датум: 14.12.2015.године www.rehabilitacija.com |
| --- | --- |

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 86/15

радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза

(шифра: 45400000-завршни грађевинско занатски радови)

Институт за рехабилитацију, Београд (у даљем тексту: Наручилац), донео је Одлуку  бр. 01-1671-1 од 14.12.2015. године, о покретању поступка јавне набавке радова мале вредности ЈН 86/15 - радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) прва фаза, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 124/2012; Службени гласник РС бр. 68/2015).

Сходно донетој одлуци, позивамо вас да, у складу са достављеном конкурсном документацијом, доставите понуду за набавку радова на на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза према предмеру и предрачуну наручиоца.

Јавана набавка се финансира из: сопствених средстава.

Јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове из чл.75. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” 124/2012, Службени гласник РС бр. 68/2015 у даљем тексту: Закона). Испуњеност услова из наведеног члана, Понуђач доказује писменом изјавом да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама.

Предмет јавне набавке мале вредности је ближе одређен у конкурсној документацији.

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за достављање понуда.

Понуда се доставља на обрасцу Наручиоца са свим потребним подацима о Понуђачу.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена и оверена печатом и потписом одговорног лица.

Понуда у којој буду начињене било какве измене, додаци, брисање или буде неправилно попуњена, биће одбијена. Понуда ће бити одбијена и ако садржи битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде , односно такве недостатке да понуду није могуће упоредити са другим понудама. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, исту мора да “избели”, а место исправке мора да парафира и овери.

Kритеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена.

Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају стићи на адресу Наручиоца најкасније до 22.12.2015. године до 10,00 часова и то у запечаћеном омоту.

Омот понуде мора бити означен на следећи начин:

Адреса Наручиоца: Институт за рехабилитацију, Београд, Организациони део Селтерс Младеновац ул.Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац са видном назнаком „ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку радова ЈН 68/15 “ радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза“, као и на полеђини читко исписан назив и адреса Понуђача, како би се у складу са чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да неблаговремену понуду врати неотворену Понуђачу.

Отварање понуда извршиће се на адреси Наручиоца у Младеновцу, ул.Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац - Управна зграда, истога дана 22.12.2015. године, у 10,15 часова. Понуђачи који су поднели понуду могу присуствовати отварању понуда и учествовати у поступку отварања, уколико поднесу овлашћење за учешће у поступку отварању понуда.

Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Правна служба

тел/факс 011/8241-424; 011/8236-431

е-маил: seltersbanja.pravnasl@gmail.com

интернет страница:www.rehabilitacija.com

Комисија за јавну набавку

ЈН 86/15

УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац,  спроводи поступак за јавну набавку мале вредности, набавку радова  – радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.

Предмет јавне набавке су: радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза

ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА

Понуђач, по овом Позиву, треба да достави понуду према спецификацији из конкурсне документације, односно, конкурсном документацијом захтеване податке Наручиоцу како би се у поступку оцењивања понуда несумњиво и недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве Наручиоца.

Сматраће се да понуда има битне недостатке и наручилац ће је одбити ако:

- Понуђач не достави све захтеване Обрасце, доказе и прилоге из конкурсне документације;

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио захтевано средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде или рок завршетка посла, другачији од захтеваног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да понуду сачини у писаном облику на српском језику. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и доставља захтеване прилоге и доказе из конкурсне документације.

Понуда мора да буде на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена, читко попуњена без прецртавања, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица. Према потреби, понуђач може копирати достављене обрасце.

Комплетна понуда мора да садржи наведене обрасце, а пожељно је да понуђач захтевану документацију достави следећим редоследом и обележи редним бројевима:

- Попуњен Образац бр. 1 -  Подаци о понуђачу;

- Попуњен Образац бр. 2 - Изјава понуђача о прихватању услова из позива и конкурсне документације (на изјаву понуђач ставља потпис и печат којим потврђује да је сагласан са изјавом);

- Попуњен Образац бр. 3 – Образац изјаве понуђача који под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;

- Попуњен Образац бр. 4 – Образац изјаве понуђача који под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да не постоји сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може утицати на непристрасност наручиоца;

- Попуњен Образац бр. 5 – Образац изјаве понуђача о изричитом поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и гаранција понуђача да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда

- Попуњен Образац бр. 6 – Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама;

- Попуњен Образац бр.7 – Образац предмера и предрачуна радова са структуром цене. Непопуњавање неке од позиција из предмера подразумева недостатак конкретне понуде и иста ће бити одбијена;

- Попуњен Образац бр.8 – Образац понуде.

Непопуњавање неке од позиција из понуде подразумева

недостатак   конкретне понуде и иста ће бити одбијена;

- Попуњен Образац бр.9 - Модел уговора;

10. Попуњен Образац бр.10 – Менично овлашћење за озбиљност понуде.

Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс.Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим ситуацијама за стварно извршене радове у року до 30 дана од дана испостављања ситуације.

Набавка се финансира из планираних средстава у буџету Наручиоца за 2015. годину, а у складу са планом ЈН Наручиоца.

Сваки образац из конкурсне документације мора бити потписан и оверен печатом.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана одређеног за отварање понуде.

Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

Резервни критеријум - У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом наручилац ће извршити избор најповољније понуде према услову –– краћи рок извођења радова.

Рок завршетка радова не може бити дужи од 30 дана.

ЦЕНА

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима.

У цену треба да буду урачунати сви трошкови везани за набавку и извођење наведених радова.

Понуда са варијантама није дозвољена.

НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс. Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим ситуацијама за стварно извршене радове у року до 30 дана од дана испостављања ситуације.

РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Рок извршења радова не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана од дана ступања на правну снагу уговора. Место извођења радова је Београд, организациони део Сокобањска

ГАРАНТНИ РОК

Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 24 месеца.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Квантитативни и квалитативни пријем

Квантитативни пријем радова ће се обавити, на локацији Наручиоца у Београду, организациони део Сокобањска. Пријем ће се вршити провером количина изведених радова и докумената - сертификата произвођача, отпремнице по ставкама из Предмера  и уговорене спецификације. За свако прекорачење рока у извођењу радова, добављач ће плаћати пенале у складу са одредбама Уговора.

Квалитативни пријем радова - примопредаја ће се обавити на месту извођења радова код Наручиоца, после извршених свих радова на термоизолацији Квалитативни пријем подразумева контролу свих изведених радова, као и доказа о квалитету уграђених материјала у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи - технички пријем.

Обавезна средства обезбеђења испуњења  обавеза  понуђача

I Понуђач је дужан да у понуди достави :

БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и менично писмо - овлашћење на износ 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ, са роком важности до истека опције понуде, односно, најмање 30 дана од датума отварања понуда - у корист Наручиоца: Институт за рехабилитацију, на име финансијске гаранције за озбиљност понуде.

Бланко соло менице се доставља  у ПВЦ фолији.

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду  о извршеној регистрацији достављене менице.

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа (оверена од банке, са датумом после позива за достављање понуда), као и оверену копију ОП Образца, за лица за које је доставио картон депонованих потписа оверен у суду, општини или код јавног бележника, не старији од 60 дана од дана отварања понуда

Меница може бити активирана:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем).

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Средства обезбеђења доставити у ПВЦ фолији тј. омоту.

II Изабрани понуђач је дужан да достави :

- Финансијска гаранција за добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење на износ 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

2)      Финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном     року

Изабрани понуђач се обавезује да за изведене радове, пре окончања посла, преда наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење на износ 10% од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом, за отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Бланко соло менице се доставља  у ПВЦ фолији.

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду  о извршеној регистрацији достављене менице.

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа, (оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање позива) као и оверену копију ОП Образца, за лица за које је доставио картон депонованих потписа оверен у суду, општини или код јавног бележника, не старији од 60 дана од дана отварања понуда

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.

Додатни услови:

- Пословни капацитет:

1. Поседовање стандарда:

- ISO 9001

- ISO 14001

- OHSAS 18001

Понуђач доставља доказе за поседовање захтеваних стандарда у виду копија сертификата - Копија важећег стандарда понуђача

- ISO 9001 Систем управљања квалитетом,

- ISO 14001 Систем управљања заштитом животне средине,

- OHSAS 18001 Систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду.

2.    Захтевани кадровски капацитет:

- да има на располагању захтеване кадрове са одговарајућим лиценцама за радове који су предмет набавке

захтеване лиценце:

- 400 или или 410 или 411,

Понуђаћ доставља копију важеће захтеване лиценце Инжењерске коморе Србије, са потврдом о плаћеној чланарини.

- Расположивост се доказује копијом редне књижице или М обрасца (потврда пријаве код ПИО) за запослене или, Изјавом о расположивости за оне који нису у уговорном или радном доносу код понуђача.

- За инжењере који су у радном односу на неодређено време код понуђача, потребно је доставити копију потврде пријаве на неодређено време, за социјално осигурање

3. да располаже неопходним финансијским капацитетом:

- Да понуђач у пословној 2012, 2013. и 2014. години није исказао губитак у пословању

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2012, 2013. и 2014. годину

- да у последњих шест месеци који претходе месецу када је позив објављен  (од 01.06.2015. до 30.11. 2015. године), није био у блокади

Доказ: Уколико Извештај о бонитету садржи и податке о блокади за наведених 6 месеци, није потребно прилагати посебан доказ о блокади.У супротном доставити потврду НБС да понуђач у тражених 6 месеци није био у блокади.

- да је понуђач остварио пословни приход од најмање: 6.000.000,00 динара

без ПДВ-а збирно за претходне три године (2012;2013;2014)

4. Референце понуђача

Списак референтних набавки понуђача са доказима да су исте реализоване (потврде наручиоца о извршеним набавкама радова или окончане ситуације).

Минимум један реализована уговора у вредности од најмање 3.000.000,00 динара, са истим или сличним радовима који су предмет јавне набавке (радови на реконструкцији, адаптацији, санацији или изградњи.)

## ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

        - Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗНЈ.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, доставити одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и Интернет страници наручиоца.

Питања треба упутити на адресу наручиоца уз напомену  „ПОЈАШЊЕЊА - јавни позив бр. JН 86/15 - радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) “ - прва фаза или на електронску пошту лица за контакт одређеног овом конкурсном документацијом.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуде се достављају у затвореној коверти овереној печатом, на адресу наручиоца: Институт за рехабилитацију, Београд, органиазциони део Селтерс Младеновац ул.Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац са назнаком:

„ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку радова:“ радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза“, ЈН 86/15, као и на полеђини читко исписан назив и адреса Понуђача, како би се у складу са ЗЈН омогућило наручиоцу да неблаговремену понуду врати неотворену понуђачу.

Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају стићи на адресу Наручиоца најкасније до 22.12.2015. године до 10,00 часова и то у запечаћеном омоту.

Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде на начин одређен за подношење понуде на адресу наручиоца са назнаком: “измена/допуна/опозив понуде”.

Самостално подношење понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди  нити да учествује у више заједничких понуда.

Наручилац ће сагласно члану 87. ст. 5. ЗНЈ одбити све понуде које су поднете супротно напред наведеном.

Група понуђача

Понуду може поднети група понуђача.		.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗНЈ, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗНЈ дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће израдити рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда извршиће се на назначеној адреси Наручиоца у Младеновцу ул.Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац истога дана 22.12.2015. године у 10,15 часова, када присутни овлашћени представници понуђача морају Комисији поднети писмено пуномоћје за заступање понуђача у поступку отварања понуда, уколико желе да учествују у поступку отварању понуда.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року до десет дана од дана отварања понуде.

У случајевима из чл. 109. ЗНЈ, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права понуђача.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице . Захтев за заштиту права у име лица из чл. 148. Став 1. ЗНЈ може да поднесе пословно удружење. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник али нису дужни да подносе захтев за заштиту права на захтев лица које није искористило право на подношење захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје се наручиоцу.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуде или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније, најкасније три дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. Примерак захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку, односно објављује обавештење о поднетом захтеву  на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Таксу у износу од 60.000,00 динара подносилац захтева за заштиту права понуђача приликом подношења захтева, дужан је да уплати на број текућег рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке,  сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке;, корисник буџет РС.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,  наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Образац бр. 1

## ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ

Јавна набавка добара број : ЈН 86/15 радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза

Назив Понуђача:

Адреса Понуђача( место,улица,број и општина):

Одговорно лице (потписник уговора):

Особа за контакт:

##### Телефон за контакт:

Електронска пошта:

Текући рачун предузећа:

Матични број предузећа:

ПИБ предузећа:

Обвезник ПДВ-а да не (заокружити)

Датум: МП Потпис одговорног лица ______________________

Образац бр. 1а

## ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Јавна набавка добара број : ЈН 86/15 радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза

Назив Понуђача:

Адреса Понуђача( место,улица,број и општина):

Одговорно лице (потписник уговора):

Особа за контакт:

##### Телефон за контакт:

Електронска пошта:

Текући рачун предузећа:

Матични број предузећа:

ПИБ предузећа:

Обвезник ПДВ-а да не (заокружити)

Лице овлашћено за подношење понуде и потписивање уговора ____________________________________________________________________ Датум: МП Потпис одговорног лица ______________________

Напомена: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду-група понуђача, у којем случају је потребно да се образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди-групи понуђача.

Образац бр. 2

## ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Јавна набавка мале вредности радови ЈН 86/15 - радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива, као и све услове из конкурсне документације објављене на Порталу ЈН дана 14.12.2015.године за јавну набавку мале вредности радова ЈН 86/15 - радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза , Института за рехабилитацију Београд.

_____________2015. године

М.П.

Потпис

одговорног лица понуђача

_________________________________

Образац бр. 3

На основу члана 26. везано за члан 29.  Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 68/15) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за ЈН 86/15 - радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

_____________2015. године

М.П.

Потпис

одговорног лица понуђача

_____________________________

Образац бр. 4

На основу члана 39. став 3 и 6. а везано за чланове 26. и 29.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012.; „Службени гласник РС бр 68/2015) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да не постоји сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, односно да:

- да не постоји однос између представника наручиоца или са њим повезаног лица и потенцијалних понуђача/подносиоца пријава који може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке;

- да представник наручиоца или са њим повезано лице не учествују у управљању потенцијалних понуђача/подносиоца пријава;

- да чланови комисије, односно њихови заменици или са њима повезана лица не поседују више од 1% удела, односно акција потенцијалних понуђача/подносиоца пријава;

- да представник наручиоца или са њим повезано лице нису запослена или радно ангажована код потенцијалних понуђача/подносиоца пријава или са њима пословно повезани.

- Под повезаним лицима у смислу ове изјаве, а у складу са чл.3. ст.1. тач.11. Закона, сматрају се: супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трежим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

_____________2015. године

М.П.

Потпис

одговорног лица понуђача

_________________________

Образац бр. 5

На основу члана 75. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 68/2015.) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013)  дајемо следећу изјаву:

И З Ј А В А

Изричито наводимо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујемо да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  за јавну набавку бр. 86/15 -  радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза

_____________2015. године

М.П.

Потпис

одговорног лица понуђача

_________________________

Образац бр. 6

На основу члана 61 и 77. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 124/12 од 29.12.2012.) дајемо следећу изјаву

## ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА

## ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

## РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈН 86/15

У својству овлашћеног лица за заступање понуђача овим изјављујем да смо упознати са свим захтевима и условима у поступку јавне набавке  мале вредности радова ЈН 86/15 - радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза

Овим изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да у потпуности испуњавамо услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и то:

I. Обавезни услови

- да је регистрован  код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуде; (понуђач наведено доказује кроз ијзаву у Обрасцу бр. 5 конкурсне документације (члан 75. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 68/2015 од 04.08.2015. године)

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Напомена: Уколико понуду подноси Група Понуђача, овлашћени представник Групе Понуђача овом изјавом потврђује да сваки понуђач из Групе Понуђача испуњава услове из тачке 1. до 4, а додатне услове  испуњавају заједно.

_____________2015. године

М.П.

Понуђач

одговорног лица понуђача

________________________________

Образац бр. 7

Предмер радова са структуром цене дат је у прилогу 1

ове конкурсне документације

(Услов за исправност понуде је попуњеност свих ставки

из предмера и печат и потпис понуђача)

(Дозвољено је попуњавати податке и у електронском облику тј. на рачунару, и тако одштампан Предмер приложити осталој документацији понуде)

|  | Објекат: ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БЕОГРАД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Врста тех док: ИДП - ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗА АДАПТАЦИЈИ ДЕЛА ПРИЗЕМЉА - ЗОНА РЕНТГЕНА |  |  |  |  |
|  |  | П Р Е Д М Е Р Р А Д О В А |  |  |  |  |
| С А Д Р Ж А Ј |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП) |  |  |  |  |
|  | 1.0 | Радови на припреми и рушењу |  |  |  |  |
|  | 2.0 | Зидарски радови |  |  |  |  |
|  | 3.0 | Изолатерски радови |  |  |  |  |
|  | 4.0 | Грађевинска столарија |  |  |  |  |
|  | 5.0 | Браварски радови |  |  |  |  |
|  | 6.0 | Стаклорезачки радови |  |  |  |  |
|  | 7.0 | Керамичарски радови |  |  |  |  |
|  | 8.0 | Сувомонтажни радови |  |  |  |  |
|  | 9.0 | Молерско-фарбарски радови |  |  |  |  |
|  | 10.0 | Разни радови |  |  |  |  |
|  |  | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Све радове треба извести према плановима, техничком опису, предмеру и предрачуну радова, важећим техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству надзорног органа. Јединичном ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање тако да она у погодбеном предрачуну буде коначна. |  |  |  |  |  |
|  | Материјал: Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама. |  |  |  |  |  |
|  | Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени трговчаки назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају и за прецизиране и непрецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити адекватне материјале, или конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких назива. Подразумева се да кавлитет и погодност примене тих материјала, или конструкција мора бити најмање на истом, или вишем нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога примена таквих материјала и конструкција дозвољава се само уз претходну сагласност пројектаната и инвеститора. |  |  |  |  |  |
|  | Рад: Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, врућина, хладноћа, киша, ветар и др.). |  |  |  |  |  |
|  | Помоћне конструкције: Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединичну цену посла за коју су потребне. Скеле морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната демонтажа и одношење скеле са градилишта. Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање. |  |  |  |  |  |
|  | Остали трошкови и дажбине: Извођач има ценом да обухвати следеће факторе који му се неће посебно плаћати било као предрачунска средства или накнадни рад и то: - све хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника, заштиту на објекту и за околину - чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом разног смећа, шута и отпадака, док се завршно чишћење предвиђа као посебна позиција; - уређивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутих објеката, које је коришћено за градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског шута, обезбеђење могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера; |  |  |  |  |  |
|  | - никакви посебни трошкови неће се посебно признавати, јер се све треба укључити кроз фактор у јединачне цене за сваки рад. Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединичну цену за сваку ставку предрачуна. Све ове одредбе важе и за занатске и инсталатерске радове, с тим што извођач носилац главних радова мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања рада, материјала, алата и другог у вези наведених радова, ако се такви радови изводе преко коопераната. Сви ови односи се морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви додатни трошкови. |  |  |  |  |  |
|  | Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на разна штемовања и крпљења после проласка инсталација кроз и преко зидова и других конструкција. За инсталације се морају приложити уверења о извршеном испитивању од стране овлашћених организација, а за уграђену опрему гарантни листови. Трошкови пробног рада инсталација падају на терет извођача радова. |  |  |  |  |  |
|  | Мере и обрачун: Уколико у одређеној ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему важећих просечних норми у грађевинарству, или техничких услова за извођење завршних радова у грађевинарству. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мера | количина | цена/јед | укупно |
|  | 1.0 | Радови на припреми и рушењу: |  |  |  |  |
|  | Напомена: Пре почетка рушења сваке позиције надзорни орган је обавезан да преконтролише предузете мере заштите ради стабилности објекта и сигурности извођача, тако да рушење може започети тек пошто то дозволи надзорни орган. Пре почетка демонтаже и рушења у санитарним просторијама затворити вентиле и обезбедити инсталације које се задржавају. |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 | У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун по m2 градилишта | m2 | 100.00 |  |  |
|  | 2.0 | Чишћење и прање градилишта по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина. Обрачун по m2 пода. | m2 | 100.00 |  |  |
|  | 3.0 | Изношење постојећег намештаја из простора који се адаптира. Намештај депоновати у оквиру објекта, на место које одреди Инвеститор. По депоновању исти заштитити ПВЦ фолијом. Обрачун по m2 површине просторије. | m2 | 113.86 |  |  |
|  | 4.0 | Демонтажа постојећих алуминијумских и гвозденоливених радијатора. Радијаторе депоновати у оквиру објекта, на место које одреди Инвеститор, до поновне уградње. Обрачун по комаду. | ком | 8.00 |  |  |
|  | 5.0 | Пажљиво шлицање зида од бетона и опеке за пролаз инсталација. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање инсталација. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m1 шлица. | m1 | 100.00 |  |  |
|  | 6.0 | Рушење постојећих преградних зидова од опеке или блока, дебљине д=12cm (омалтерисан и обложен кер.плочицама) заједно са свим облогама на зиду, инсталацијама, АБ серклажима. Сав шут од рушења извести ван објекта, утоварити у камион, одвести на депонију удаљену до 5кm, истоварити и испланирати шут на депонији. Обрачун по m2 комплет изведене позиције. | m2 | 90.80 |  |  |
|  | 7.0 | Демонтажа дрвених врата, заједно са штоком. Демонтиран материјал депоновати на место које одреди инвеститор, а удаљено до 5кm. Врата су димензија 80-110/210цм. Обрачун по комаду комплет изведене позиције. | ком | 8.00 |  |  |
|  | 8.0 | Демонтажа дрвених шибер прозора, заједно са штоком. Демонтиран материјал депоновати на место које одреди инвеститор, а удаљено до 5кm. Шибер је димензија до 1,0м2. Обрачун по комаду комплет изведене позиције. | ком | 1.00 |  |  |
|  | 9.0 | Разбијање кадице и пулта у мрачној комори у зони рентгена. Све разбити у комплету са облогама, шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на граску депонију. Обрачун по комаду комплетне изведене позиције. | ком | 1.00 |  |  |
|  | 10.0 | Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером (подлогом). Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m2 обијене површине, отвори се одбијају. | m2 | 46.23 |  |  |
|  | 11.0 | Обијање подних керамичких плочица постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m2 пода. | m2 | 43.00 |  |  |
|  | 12.0 | Демонтажа постојећих лимених канала, са изношењем из објекта и депоновањем на градилишну депонију. Каналису димензија цца 90/25цм. Обрачун по комаду м1 демонтираног канала. | м1 | 12.00 |  |  |
|  | 13.0 | Непредвиђени радови приликом рушења (разна измештања инсталација и слично). Обрачун паушално. | паушал | 1.00 |  |  |
|  | 14.0 | Демонтажа старих вентилатора и осталих елемената машинских инсталација. Обрачун паушално. | паушал | 1.00 |  |  |
|  | 15.0 | Демонтажа постојећег пода од Линеолеума или Винфлекса. Под скинути подлогу очистити струшкама од остатка лепка, шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m2 демонтираног пода. | m2 | 74.22 |  |  |
|  | 16.0 | Демонтажа постојећег плафона од гипскартонских плоча. Плафон скинути са подконструкцијо, шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m2 демонтираног лафона. | m2 | 10.00 |  |  |
|  | 17.0 | Демонтажа постојећег плафона од минералних плоча типа Армстронг. Плафон скинути са подконструкцијом, шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m2 демонтираног лафона. | m2 | 4.00 |  |  |
|  | 18.0 | Обијање продужног или кречног малтера са зидова. Малтер обити, спојнице очистити до дубине 2цм, шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m2 обијеног малтера. | m2 | 96.00 |  |  |
|  | 19.0 | Обијање пода - цементне кошуљице. Кошуљицу обити са свим слојевима до бетонске конструкције, под очистити, шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m2 обијеног пода. | m2 | 74.22 |  |  |
|  |  | Укупно радови на припреми и рушењу: |  |  |  |  |
|  | 2.0 | Зидарски радови: |  |  |  |  |
|  | Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом. |  |  |  |  |  |
|  | Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета. |  |  |  |  |  |
|  | Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају условима техничке документације. |  |  |  |  |  |
|  | Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво наносити на прописано припремљену подлогу. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 | Зидање преградних зидова дебљине 10cm, Ytong блоковима 10x60x25cm одговарајућим грађевинским лепком по систему блок везе. Пре зидања блокове добро очистити и поквасити водом да малтер не прегори. Везу између носећих и преградних зидова остварити остављањем шморцева по вертикали или помоћу алуминијумских клинова. Зидање извести по упутству произвођача. У цену улазе и надвратници, серклажи, арматура, оплата и подупирачи. У висини надвратних греда, или на висини од 215цм, од готовог пода, урадити армирано бетонске серклаже димензија 10x20cm. Марка бетона је МБ 20, а арматура серклажа 2ø8, узенгије ø6/25. Обрачун по m2 зида. | m2 | 113.61 |  |  |
|  | 2.0 | Зидање преградних зидова дебљине 7cm, Ytong блоковима 7x60x20cm одговарајућим грађевинским лепком по систему блок везе. Пре зидања блокове добро очистити и поквасити водом да малтер не прегори. Везу између носећих и преградних зидова остварити остављањем шморцева по вертикали или помоћу алуминијумских клинова. Зидање извести по упутству произвођача. У цену улазе и надвратници, серклажи, арматура, оплата и подупирачи. У висини надвратних греда, или на висини од 215цм, од готовог пода, урадити армирано бетонске серклаже димензија 7x20cm. Марка бетона је МБ 20, а арматура серклажа 2ø8, узенгије ø6/25. Обрачун по m2 зида. | m2 | 3.86 |  |  |
|  | 3.0 | Зидање преградних зидова дебљине 5cm, Ytong блоковима 5x60x20cm одговарајућим грађевинским лепком по систему блок везе. Пре зидања блокове добро очистити и поквасити водом да малтер не прегори. Везу између носећих и преградних зидова остварити остављањем шморцева по вертикали или помоћу алуминијумских клинова. Зидање извести по упутству произвођача. У цену улазе и надвратници, серклажи, арматура, оплата и подупирачи. У висини надвратних греда, или на висини од 215цм, од готовог пода, урадити армирано бетонске серклаже димензија 5x20cm. Марка бетона је МБ 20, а арматура серклажа 2ø8, узенгије ø6/25. Зидови се зидају као облоге туш када па је потребно извести и серклаж за укрућенје између два зида који улази у цену. Обрачун по m2 зида. | m2 | 3.86 |  |  |
|  | 4.0 | Крпљење шлицева, на месту провучених инсталација цементним малтером размере 1:3.Окрпљене површине морају бити равне и без прегиба и таласа. Спој са постојећим површинама мора бити неприметан. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m1 шлица. | m1 | 60.00 |  |  |
|  | 5.0 | Малтерисање старих зидова од опеке и блока са којих је уклоњена керамика, продужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са финим пердашењем другог завршног слоја. Бетонске делове зидова од опеке предходно испрскати цементним млеком. Обрачун по m2 комплет изведене позиције заједно са потребном покретном зидарском скелом. | m2 | 35.00 |  |  |
|  | 6.0 | Израда рабициране цементне кошуљице, дебљине 4cm, као подлоге за постављање керамичких плочица. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Кошуљицу радити према пројектованим нагибима ка сливницима и неговати док не очврсне. Обрачун по m2 кошуљице. | m2 | 40.00 |  |  |
|  | 7.0 | Израда рабициране пердашене цементне кошуљице, дебљине 4cm, као подлоге за израду пода. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Обрачун по m2 кошуљице. | m2 | 26.84 |  |  |
|  | 9.0 | Обзиђивање канализационе вертикале Ytong блоковима деблјине 7цм. Вертикалу озидати са три слободне стране по принципу блок везе у одговарајућем лепку. У цену улази сав потребан рад и материјал, као и помоћна скела. Обрачун по m1. | m1 | 3.00 |  |  |
|  | 10.0 | Малтерисање зидова, подлоге за лепљење кер. плочица продужним малтером. Пре малтерисања површине очистити и испрскати ретким цементним млеком. Нанети слој малтера справљен од просејаног шљунка, /јединице/ и изравнати га. Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m2 малтерисане површине, отвори се одбијају. | m2 | 65.00 |  |  |
|  | 11.0 | Малтерисање зидова, продужним малтером са пердашењем. Пре малтерисања површине очистити и испрскати ретким цементним млеком. Нанети слој малтера справљен од просејаног шљунка, /јединице/ и изравнати га, макон просушивања испердашити. Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m2 малтерисане површине, отвори се одбијају. | m2 | 35.00 |  |  |
|  | 12.0 | Глетовање зидова од Ytong блока грађевинским лепком. Преко зидова слој грађевинског, утопити слој стаклене мрежице са преклопима од 10цм, и нанети завршни слој грађевинског лепка. Површине морају бити равне и без прегиба. Обрачун по м2 обрађене површине. | m2 | 60.00 |  |  |
|  |  | Укупно зидарски радови: |  |  |  |  |
|  | 3.0 | Изолатерски радови: |  |  |  |  |
|  | Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. |  |  |  |  |  |
|  | Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-односно да поседују атесте. |  |  |  |  |  |
|  | Радови се морају извести квалитетно у свему према вазећим прописима, стандардима и техничкој документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју штетно да утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају заузимати правилне геометријске положаје. |  |  |  |  |  |
|  | Све инсталације и сви предходни радови морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним случајевима, када за то постоје објективни разлози. |  |  |  |  |  |
|  | Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. |  |  |  |  |  |
|  | За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како неби досло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. |  |  |  |  |  |
|  | Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 | Израда хидроизолације преко бетонске подлоге. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулитом А нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити варењу спојева. Хидроизолацију извести од следећих слојева: -хладан премаз битулитом А -Кондор В4, варен за подлогу -Полиазбитол и мрежица уз холкеле и уз продоре -два слоја полиетиленске фолије, УРСА СЕЦО 500 Обрачун по m2 изолације. | m2 | 60.00 |  |  |
|  | 2.0 | Израда хидроизолације мокрог чвора и сличних просторија. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове по детаљу пројекта (15 цм, а у зони туш кабине 180цм). Изолацију извести полимерцементним премазима уз наношење одговарајуће подлоге. Посебну пажњу обратити на премаз углова - Након израде премаза поставити одговарајућу траку (на угловима) по препоруци произвођача. Обрачун по m2 изведене хидроизолације. | m2 | 6.00 |  |  |
|  | 3.0 | Набавка и постављање по поду, термоизолационих плоча, "Стиродур" 3035 ЦС БАСФ, дебљине 2cm, од екструдиране полистиролске пене, масе 33kg/м3. Плоче поставити по пројекту, датим детаљима и упутству пројектанта или надзорног органа. Обрачун по m2 комплет изведене позиције. | m2 | 60.00 |  |  |
|  |  | Укупно изолатерски радови: |  |  |  |  |
|  | 4.0 | Грађевинска столарија: |  |  |  |  |
|  | Све браварске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врст радова. |  |  |  |  |  |
|  | Сви употребљени материјали спојна и везивна средства (заштитна средства) морају бити прописаног квалитета - односно да поседују атесте. |  |  |  |  |  |
|  | Пре почетка израде позиција, извођач је дужан да уради радионичке детаље и исте поднесе пројектанту на оверу. Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој документацији и овереним радионичким детаљима. |  |  |  |  |  |
|  | Браварију радити од профилисаног метала, равних и профилисаних лимова уз комбинацију са осталим материјалима, како већ то налазе техничка документација и оверени радионички детаљи. |  |  |  |  |  |
|  | Код спојева разнородних материјала, извршити потребну заштиту заптивање-дихтовање, извести спољна и унутрашња опшивања, поставити одговарајући пројектовани оков за отварање и затварање, као и могућност закључавања. |  |  |  |  |  |
|  | За сво време извођења, односно предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду и уградњу комплетне позиције радова са комплетним застакљивањем (набавку основног, везног и заштитног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, сва заптивања, дихтовања, спољна и унутрашња опшивања, све окове, заштита и финално бојење-лакирање као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова). |  |  |  |  |  |
|  | Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену вазећих прописа у грађевинарству из ове области. |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: |  |  |  |  |  |
|  | Пре израде било које позиције браварских радова мере обавезно преконтролисати на лицу места. |  |  |  |  |  |
|  | Звођач је у обавези а пре израде било које позицију уради радионичке детаље и исте достави главном пројектанту на увид и сагласност. |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 | Набавка материјала, израда и монтажа унутрашњих пуних врата од пластифицираних алуминијумских профила са испуном од оплемењене иверице. Профили и боја по избору инвеститора. Брава је цилиндрична са три кодирана кључа. Розета посебно за кваку, а посебно за браву. Плот опремити са минимум три масивне, квалитетне шарке велике носивости. Ознака из пројекта 01 у ромбу, зидарска мера 111/210cm. Оков врата опремити са аутоматом за успорено затварање и фиксирање од елоксираног алуминијума. Обрачун по комаду позиције. | ком | 1.00 |  |  |
|  | 2.0 | Набавка материјала, израда и монтажа унутрашњих једнокрилних застакљених врата од пластифицираних алуминијумских профила са испуном од вишеслојног сигурносног термо стакла дебљине 3.3.1+12+3.3.1мм, пескираним према детаљима ентеријера. Профили и боја по избору инвеститора. Брава је цилиндрична са три кодирана кључа. Розета посебно за кваку, а посебно за браву. Плот опремити са минимум три масивне, квалитетне шарке велике носивости. Ознака из пројекта 02 у ромбу , зидарска мера 101/210cm. Оков врата опремити са аутоматом за успорено затварање и фиксирање од елоксираног алуминијума. Обрачун по комаду позиције. | ком | 2.00 |  |  |
|  | 4.0 | Набавка материјала,израда и монтажа унутрашње пуне преграде са двокрилним клизним вратима, од пластифицираних алуминијумских профила. Испуна од композитних алуминијумских панела са испуном од полистирена. Профили и боја по избору инвеститора. Розета посебно за кваку, а посебно за браву. Плот опремити са одговарајућим инокс масивним оковом, велике носивости, за клизна врата. Ознака из пројекта 04 у ромбу зидарска мера 207+373/210cm. Обрачун по комаду позиције. | ком | 1.00 |  |  |
|  | 5.0 | Набавка материјала, израда и монтажа унутрашњих пуних двокрилних врата од пластифицираних алуминијумских профила. Испуна од композитних алуминијумских панела са испуном од полистирена. Профили и боја по избору инвеститора. Брава је цилиндрична са три кодирана кључа. Розета посебно за кваку, а посебно за браву. Плот опремити са минимум три масивне, квалитетне шарке велике носивости. Ознака из пројекта 05 у ромбу, зидарска мера 122/210cm. Обрачун по комаду позиције. | ком | 1.00 |  |  |
|  | 8.0 | Израда и уградња унутрашњe дводелне, стаклене преграде туш кабине. Стакло је сигурносно, вишеслојно, штампано, д=8mm. Штампу радити према детаљима пројекта ентеријера. Отварање према скици (двокрилна врата). Комплетан оков од инокса, шарке су стабилне и окрећу се од 90-180°, шрафови за фиксирање су прохромски. Ознака из пројекта 08 у ромбу, зидарска мера 88/210cm. Обрачун по комаду позиције. | ком | 1.00 |  |  |
|  | 9.0 | Израда и уградња унутрашњих једнокрилних пуних дрвених врата са облогом од оловног лима дебљине 2мм. Шток врата, обложен оловним лимом, у ширини зида са покривним шток лајснама. Профили и боја по избору инвеститора. Брава је цилиндрична. Розета посебно за кваку, а посебно за браву. Плот опремити са минимум три масивне, квалитетне шарке велике носивости. Оков врата опремити са аутоматом за успорено заустављање и фиксирање у отвореном положају, под правим углом, од елоксираног алуминијума. Такође због тежине врата предвидети и вођицу (точкић и шину) да држе врата знд пода.. Ознака из пројекта 09 у ромбу зидарска мера 110/210cm. Обрачун по комаду позиције. | ком | 1.00 |  |  |
|  |  | Укупно грађевинска столарија: |  |  |  |  |
|  | 5.0 | Браварски радови: |  |  |  |  |
|  | Све радове на челичној конструкцији извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. |  |  |  |  |  |
|  | Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног квалитета - односно да поседује атесте. Пре почетка израде позиција извођач је дужан да уради радионићке детаље и исте поднесе пројектанту на оверу. Важеће атесте морају да поседују и мајстори вариоци за одређене врсте радова. |  |  |  |  |  |
|  | Конструкцију извести у свему према техничкој документацији статичком прорачуну и радионичким детаљима, уз обавезну употребу савремених метода за спречавање деформисања приликом варења. Места спајања и заваривања морају бити сува, чиста односно без трагова страних примеса. Контролу варова вршити једном од метода по захтеву надзорног органа. Основну заштиту конструкције извршити у радионици, по монтажи конструкције изврсити још једну заштиту, а затим исту фарбати два пута бојом за челик. |  |  |  |  |  |
|  | За сво време извђјења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, израду и монтажу, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, радну и по потреби конструктивну скелу, трошкове контроле варова, заштиту и фарбање конструкције, као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова). |  |  |  |  |  |
|  | Јединачном ценом радова обухваћени су сви анкери, анкер кутије као и остале везне елементе, како оне на самој конструкцији тако и оне које се угрђјују у бетон. |  |  |  |  |  |
|  | Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области. |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 | Израда и монтажа металне подконструкције као слепих штокова и надвратника за уградњу застакљених алуминијумских преграда. Подконструкцију направити од кутијастих профила међусобним варењем и анкеровањем у носеће елементе, по детаљима и упутству пројектанта. Кутијасте профиле очистити и премазати минијум бојом, два пута, и после уградње поправити. У цену улазе кутијасти профили, анкери и сав други потребан материјал. Обрачун по кг челика. | кг | 50.00 |  |  |
|  |  | Укупно браварски радови: |  |  |  |  |
|  | 6.0 | Стаклорезачки радови: |  |  |  |  |
|  | 1.0 | Набавка и постављање огледала полукристал, дебљине 6мм, увозно. Огледала поставити по пројекту и детаљима. Обрачун по m2 огледала. | m2 | 4.00 |  |  |
|  |  | Укупно стаклорезачки радови: |  |  |  |  |
|  | 7.0 | Керамичарски радови: |  |  |  |  |
|  | Све керамичарске радове извести са одговарајуцом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. |  |  |  |  |  |
|  | Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног квалитета, односно да поседују атесте. |  |  |  |  |  |
|  | Радови се морају извести квалитетно у свему према важецим прописима, стандардима и техничкој документацији. Класа, намена и квалитет плочица одређен је техничком документацијом Боју и начин полагања одређује пројектант. Сва инсталација која није видна има се положити и испитати пре полагања плочица. За постављање плочица на лепку, подлога мора бити, чиста, чврста, равна, са правилним и оштрим ивицама. Урађене површине морају заузимати правилне геометријске положаје. |  |  |  |  |  |
|  | Током рада, где се то захтева, уградити дилатационе траке. |  |  |  |  |  |
|  | Код температура нижих или виших од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. Мере заштите неутичу на већ уговорену цену радова. |  |  |  |  |  |
|  | За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења, извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавка основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, уградњу дилатационих трака, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова). Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену вазећих прописа у грађевинарству из ове области. |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 | Поплочавање свих подова противклизном гранитном керамиком у две боје, дебљине д=10мм I класе, боје и димензије према избору пројектанта. Плочице се полажу фуга на фугу без размака у слоју одговарајућег лепка. Фуге исфуговати епоксид фугомалом (цересит ц47(48) или слично). Коефицијент против клизности Р11. Све радити уз сагласност главног пројектанта и инвеститора. Обрачун по m2 комплет изведене позиције. | m2 | 34.70 |  |  |
|  |  | Набавка противклизне подне гранитне керамике, 30*30 - 30*60цм, коефицијент противклизности (мин.Р11), I класе, у свему према избору пројектанта. Резервисана вредност за набавку керамике је истоветна за све понуђаче. | m2 | 40.00 |  |  |
|  | 3.0 | Израда равне сокле плочицама од гранитне керамике I класе, h=7,5-12цм на подлози од одговарајућег лепка и са фуговањем фуга одговарајућом фуген масом. Плочице гранитне керамике у свему исте као подне плочице и фугмаса иста као подна фуг маса. Обрачун по m1 сокле. | m1 | 20.00 |  |  |
|  |  | Набавка противклизне подне гранитне керамике (за израду сокле), 30*30 - 30*60цм, коефицијент противклизности (мин.Р11), I класе, у свему према избору пројектанта. Резервисана вредност за набавку керамике је истоветна за све понуђаче. | m2 | 5.00 |  |  |
|  | 4.0 | Облагање зидова и дела зидова (комбинација са мозаик кер.) зидним керамичким плочицама I класе боје и димензија према избору пројектанта. Плочице се полажу фуга на фугу без размака у слоју одговарајућег лепка. Фуге исфуговати епоксид фугомалом (цересит ц47(48) или слично). Све радити уз сагласност главног пројектанта и инвеститора. Обрачун по m2 комплет изведене позиције. | m2 | 70.00 |  |  |
|  |  | Набавка зидне керамике I класе у свему према избору пројектанта. Резервисана вредност за набавку керамике је истоветна за све понуђаче. | m2 | 80.00 |  |  |
|  | 6.0 | Набавка и постављање угаоних алуминијумских лајсни у боји керамике на свим спољашњим угловима сучељавања зидова са облогом од керамичких плочица. Лајсне поставити право, без таласа и у равни са плочицама. Обрачун по m’ постављене лајсне. | m’ | 40.00 |  |  |
|  |  | Укупно керамичарски радови: |  |  |  |  |
|  | 8.0 | Сувомонтажни радови: |  |  |  |  |
|  | Све сувомонтажне радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата намењеног овој врсти радова. |  |  |  |  |  |
|  | Сви уптребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног квалитета односно да поседују атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој документацији и овереним извођачким детаљима. |  |  |  |  |  |
|  | Начин и правац постављања спуштеног плафона радити у свему према опису и детаљима из пројекта, а уз обавезну сагласност пројектанта. Узорке плафона и лајсни обавезно доставити на сагласност пројектанту. |  |  |  |  |  |
|  | За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена радова обухвата израду и уградњу комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и заштитног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врси по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата комплетну израду позиције радова, (набавку основног везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, уградњу дилатационих трака, уградњу сокл лајсни, чишċење и остале активности неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединацно описане позиције радова и исти неискључује примену важеċих прописа у грађевинарству из ове области. |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 | Израда спуштеног монолитног плафона oд влагоотпорних гипс-карт.плоча д=12,5 мм типа RIGIPS или слично на челичној подконструкцији . Подконструкцију израдити од носивих и монтажних профила CD 60x27мм причвршћених висилицама за носиви плафон (конструкцију) и обложити гипс-картонским плочама по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити масом за испуну и бандаж тракама. У цену улази и израда отвора за монтажу светиљки и радна скела. Обрачун по m2 комплет изведене позиције. | m2 | 57.00 |  |  |
|  | 2.0 | Израда вертикалне денивелације висине 200 мм спуштеног плафона, са израдом додатне челичне потконструкције и облагање влагоотпорним гипс картонским плочама дебљине 12,5 мм, систем RIGIPS или слично. Потконструкцију израдити од носивих профила ЦД 60x27 мм и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених Нониус елементима и директним држачима за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. Обрачун по m1комплет изведене позиције. | m1 | 7.72 |  |  |
|  |  | висине 300 мм | m1 | 8.70 |  |  |
|  |  | висине 120 мм | m1 | 12.60 |  |  |
|  | 3.0 | Израда суфитног венца, (за постављање индиректне расвете) развијене ширине до 50 цм, спуштеног плафона, са израдом додатне челичне потконструкције и облагање гипс картонским влагоотпорним елементима са паралелним и "В" жљебовима дебљине 12,5 мм, систем RIGIPS или слично. Потконструкцију израдити од носивих профила ЦД 60x27 мм и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених Нониус елементима и директним држачима за носиви плафон и обложити гипс картонским елементима, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. Обрачун по m1 комплет изведене позиције. | m1 | 15.00 |  |  |
|  | 4.0 | Набавка и уградња типских плафонских ревизија димензија 40/40цм. Ревизије типа РИГИПС или сличне уградити на позицијама по пројекту а према упутству произвођача. Обрачун по комаду изведене позиције. | ком. | 3.00 |  |  |
|  | 5.0 | Постављање поцинкованог-перфорираног заштитника ивица. Профил од поцинкованог лима дебљине 0,5 мм и ширине профила 25x25 мм, поставити по упутству пројектанта. Обрачун по m1 заштићене ивице. | m1 | 47.00 |  |  |
|  |  | Укупно сувомонтажни радови: |  |  |  |  |
|  | 9.0 | Молерско фарбарски радови: |  |  |  |  |
|  | Сви молерскофарбарски радови имају се извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремених алата и механизације намењене овој врсти радова. |  |  |  |  |  |
|  | Сви употребљени материјали, спојна, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета, односно да поседују атесте. |  |  |  |  |  |
|  | Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији. |  |  |  |  |  |
|  | Подлога мора бити постојана, чиста, сува и потпуно равна. Пре наносења завршног слоја подлогу припремити у свему према важећим прописима и упутствима произвођача материјала. Покривни премази морају потпуно да покрију подлогу. Код површина где се подлога посебно не припрема извршити гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су према својој намени отпорни, да нису штетни по здравље, да неделују агресивно на материјале са којима су у додиру, да обрађене површине имају оштре додирне ивице. Одступања у боји и тону су недопустива. |  |  |  |  |  |
|  | Код температура нижих или виших од прописаних, уколико се радови изводе предузети мере за заштиту употребљеног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. Мере заштите неутичу на већ уговорену цену радова. |  |  |  |  |  |
|  | За све време извођења односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како неби дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође до оштећења ових радова извођач ће о свом трошку уз сагласност надзорног органа радови извести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува и сачува од оштећења. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата комплетну израду позиције радова (набавку основног, везног и материјала за заштиту, материјала за глетовање и за импрегнацију, спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање, мере заштите све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова). Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену важечих прописа у грађевинарству из ове области. |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 | Глетовање фино малтерисаних, као и гипс картонских плафона, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Обрачун по m2 глетоване површине. | m2 | 70.00 |  |  |
|  | 2.0 | Глетовање фино малтерисаних, као и гипс картонских зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Обрачун по m2 глетоване површине. | m2 | 150.00 |  |  |
|  | 3.0 | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по m2 глетоване површине. | m2 | 70.00 |  |  |
|  | 4.0 | Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом два пута, а у тону по избору пројектанта. Обрачун по m2 заједно са употребом одговарајуће покретне скеле. | m2 | 220.00 |  |  |
|  | 5.0 | Бојење цеви за грејање радијатор лаком. Пре бојења метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута радијатор лаком у тону по избору инвеститора. Обрачун по m1 обојених цеви. | m1 | 68.00 |  |  |
|  |  | Укупно молерско-фарбарски радови: |  |  |  |  |
|  | 11.0 | Разни радови: |  |  |  |  |
|  | 1.0 | Изравнавање постојеће подлоге двокомпонентном масом за изравњавање и репарирање типа POLIMAG RV SP, произвођача "Први мај" Чачак. Подлогу очистити и нанети одговарајући прајмер, затим излити масу за изравњавање, да чврсто и трајно веже за подлогу.Нанета маса мора да има потребну отпорност на притисак (минимум 30MPa) обзиром да је нанета преко слоја Стироцема СП. Подлогу обрусити и опајати, и премазати одговарајућим прајмером по упутству произвођача. Обрачун по м2 обрађене површине.са важећим стандардима. | м2 | 26.84 |  |  |
|  | 2.0 | Постављање пода од ПВЦа у ролнама. ПВЦ под поставити преко претходно припремљене подлоге и то лепљењем целом површином пода. Ободно поставити холкел лајсне које улазе у цену. Тип пода је у ролни типа Noraplan mega acoustic или слично. Боја по избору пројектанта. Винил ролна укупне дим.1,20x15м. Дебљина пода 4мм. Под има високи степен отпорности на хабање. Дезен пода и врста лајсни по избору инвеститора. Обрачун по м2 основе пода просторије. | м2 | 26.84 |  |  |
|  |  | Набавка увозних ПВЦ подова у ролнама високе класе, тип пода је д=4 мм типа Noraplan mega acoustic димензија 120x1500 цм. Апсорција звука 20dB. Ниво противклизности R9. Ватро отпорност степена Bfi-S1(B1). За набавку пода су обезбеђена резервисана средства и предвиђена цена је иста за све понуђаче. | м2 | 32.00 |  |  |
|  | 3.0 | Набавка и постављање профилисане алуминијумске сокле, висине до 12цм, дебљине 22 мм, на саставу пода и зидова, Соклу бира пројектант ентеријера. На сваких 80 цм соклу причврстити за зид, инокс холшрафовима са типловима. Обрачун по м1 уграђене сокле. | м1 | 22.56 |  |  |
|  |  | Укупно разни радови: |  |  |  |  |
|  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | I | И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП) |  |  |  |  |
|  |  | Радови на припреми и рушењу |  |  |  |  |
|  |  | Зидарски радови |  |  |  |  |
|  |  | Изолатерски радови |  |  |  |  |
|  |  | Грађевинска столарија |  |  |  |  |
|  |  | Браварски радови |  |  |  |  |
|  |  | Стаклорезачки радови |  |  |  |  |
|  |  | Керамичарски радови |  |  |  |  |
|  |  | Сувомонтажни радови |  |  |  |  |
|  |  | Молерско-фарбарски радови |  |  |  |  |
|  |  | Разни радови |  |  |  |  |
|  |  | У К У П Н О |  |  |  |  |

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења |  |
| --- | --- |
| Остали трошкови припреме понуде |  |
| Укупни трошкови припреме понуде |  |

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне доказе.

Није обавезно прилагање овог обрасца.

М.П.

Понуђач,

______________________

Образац бр. 8

На основу позива у поступку јавне набавке мале вредности за достављање понуда за јавну набавку радова број ЈН 86/15 - радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) , - прва фаза  доставља се следећа:

ПОНУДА број ______________

1. Набавку и испоруку извршавамо:

а) самостално                 б) заједничка понуда                		ц) са подизвођачем

(заокржити одговарајуће)

Комерцијални подаци понуде

1.Цена

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |  |

2.У цену радова урачунати су сви трошкови  везани за набавку.

3.Рок  извршења радова је _______ не дужи од (30) дана од дана закључења уговора, односно, од дана ступања на правну снагу Уговора.

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсне документације.

5. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број подизвођача).                                                         словима

6. Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).                                       словима

7. Начин плаћања: Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс.Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим ситуацијама за стварно извршене радове у року до 30 дана од дана испостављања ситуације.

8. Гарантни рок на изведене радове ___________ (не краћи од 24)  месеци.

Датум:    _______________ 		  ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА ПОНУЂАЧА

___________________________________

M.П.

Образац бр. 9

Понуђач попуњава модел уговора и потписује и оверава модел уговора на крају.

МОДЕЛ УГОВОРА

о извођењу радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза по спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности радова ЈН 86/15.

Уговорне стране:

НАРУЧИЛАЦ:	Институт за рехабилитацију,

Београд, Сокобањска 17,

Шифра делатности : 85141

Матични број предузећа: 07050844

ПИБ: 101962711

Текући рачун: 840-657661-28 Управа за јавна плаћања

кога заступа в.д. директора прим.Др Снежана Костић

( у даљем тексту:„Наручилац“ )

ПОНУЂАЧ:  	______________________________________________________, МБ__________________,

ПИБ_________________,

број рачуна_____________________________,

кога заступа директор __________________________

( у даљем тексту: „Извођач радова“ )

Наручилац и понуђач заједно констатују:

Наручилац је на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12 и 68/15), а на основу позива за набавку радова – “ радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ)  - прва фаза “ за потребе Института за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, спровео поступак јавне набавке мале вредности;

-да је Извођач радова доставио понуду број _________________ од ____________2015. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. _________ од _________2015. године, Комисије за јавне набавке, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о додели уговора, прихватио понуду Извршиоца бр. ______________ од ________2015. године и доделио уговор Извођачу радова за  радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза,  према понуди коју је доставио, а из спроведеног поступка јавне набавке.

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

# Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка радова – радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза  Ови радови подразумевају све потребне активности према постојећој техничкој документацији (у даљем тексту Радови) у свему према Пројектно техничкој документацији а која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

# Члан 2.

Укупну уговорену цену чине:

- цена радова из чл. 1. овог Уговора, без пореза на додату вредност, у износу од                     _________________________динара,

- порез на додату вредност у износу од _____________ динара,

- Укупна уговорена цена износи __________________динара.

(словима:______________________________________________________ )

# Уговорена цена из претходног става овог члана је фиксна.

# СТРУКТУРА ЦЕНЕ

# Члан 3.

Структура цене по појединим позицијама дата у наредној табели, и то :

| Радови на припреми и рушењу |  |
| --- | --- |
| Зидарски радови |  |
| Изолатерски радови |  |
| Грађевинска столарија |  |
| Браварски радови |  |
| Стаклорезачки радови |  |
| Керамичарски радови |  |
| Сувомонтажни радови |  |
| Молерско-фарбарски радови |  |
| Разни радови |  |
| У К У П Н О |  |

# ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

# Члан 4.

Сва плаћања по овом уговору Извршиоцу ће вршити Наручилац.

Уговорне стране су сагласне да ће Извођачу радова исплата уговореног износа из члана 2. овог Уговора бити извршена на следећи начин:

Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс. Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим ситуацијама за стварно извршене радове у року до 30 дана од дана испостављања ситуације.

Извођач радова се обавезује да уз ситуацију достави Извештај о извршењу посла.

Наручилац ће за потребе контроле извршења овог уговора одредити лице које ће у његово име вршити надзор над испоруком и радовима и оверавати грађевински дневник и грађевинску књигу.

.

# Члан 5.

Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора.

Уговорена цена подразумева извршење свих радова у обиму и степену готовости према предмеру радова.

# РОК

# Члан 6.

Рок комплетног завршетка је у оквиру _______ календарских дана од дана ступања на правну снагу овог Уговора, а према понуди понуђача.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања уговора достави детаљан усаглашен (са Наручиоцем) динамички план извршења посла по појединачним позицијама, који ће Наручилац прихватити.

У случају продужетка рока због захтева наручиоца да се радови изводе у посебном термину, овај рок ће се узети као меродаван за одређивање рока завршетка радова.

Уколико Наручилац утврди да Извођач радова не прати динамику извршења посла, и ако након писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Извођача радова у посао и изврши наплату средства обезбеђења за добро извршење посла.

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извођача радова падају на терет уговореног првог Извођача радова.

# Члан 7.

Ако Извршилац не обави радове у року предвиђеном чланом 6. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, рачунајући од укупне вредности уговорених услуга, до максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене цене.

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гаранција за изведене радове је _______ месеци.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

# Члан 9.

Извођач радова се обавезује да :

Послове из члана 1. овог Уговора изврши у складу са одредбама Закона о

планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр.72/2009), и другим важећим

законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и

уз строго поштовање професионалних правила своје струке.

Послове из члана 1. овог Уговора изради у роковима ближе утврђеним чланом 6. овог Уговора.

Извођач радова се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Извођач радова не поступи у складу са обавезама и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Извођача радова у посао и изврши наплату гаранције за добро извршење посла.

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извођача радова а падају на терет уговореног Извођача радова.

Члан  10.

Радови који се изводе, морају бити у сагласности са пројектном документацијом, техничким условима и законским прописима који важе за ову врсту радова.

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током пружања услуге објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим Уговором Извођач радова ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза.

Члан 12.

Извођач радова је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и наплату средстава обеђбеђења за добро извршење посла.

Члан 13.

Извођач радова је одговоран за изведене радове и уграђен материјал. Извођач радова се обавезује да према члану 1. овог Уговора прибавља само првокласан материјал, а пре било које уградње материјала, затражи и добије сагласност од надзорног органа.

# СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# Члан 14.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора наручиоцу достави бланко соло меницу за добро извршење посла на износ 10% од укупно понуђене цене без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први позив" и „без права на приговор", са роком важења 5 дана дуже од рока извршења посла, односно , завршетка радова.

За период гарантног рока, Понуђач - Испоручилац ће пре коначно изведених радова доставити Наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у висини 10% вредности понуде са ПДВ-ом, са клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први позив" и „без права на приговор",са роком  важења 5 дана дуже од гарантног рока.

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Испоручилац мора да продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.

.

# Члан 15.

Извршилац - Извођач радова је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и мере заштите од пожара.

# ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

# Члан 16.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу обезбеди приступ објекту неопходан за реализацију послова из члана 1. овог Уговора.

Наручилац се обавезује да обезбеди стручно праћење реализације радова.

# Члан 17.

Уколико Наручилац у току извршења посла из члана 1. овог Уговора одустане у целини или од појединих делова, дужан је да писмено обавести Извршиоца о свом одустајању и да надокнади све трошкове које је Извршилац имао до дана пријема обавештења о одустајању.

# ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

# Члан 18.

Извођач радова је у обавези да преко стручног надзора писмено обавести Наручиоца о року завршетка радова на изградњи објекта и спремности истог за технички преглед, најкасније 5 дана пре завршетка свих  радова.

Извођач радова је у обавези да заједно са стручним надзором сачини преглед изведених радова и  достави га Наручиоцу, најкасније 15 дана по завршетку свих радова.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу пројекат изведеног објекта у три примерка и електронском облику, најкасније 15 дана по завршетку свих радова.

Преглед објекта и примо-предају радова обезбеђују Наручилац, у складу са Законом.

# Члан 19.

Извођач радова је дужан да сарађује са Комисијом за примо-предају радова и да поступи по свим захтевима те Комисије.

Корисник и Извођач радова су дужни да Комисији за примо-предају радова обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа и издавању употребне дозволе.

Уколико Комисија за примо-предају радова у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примо-предају радова, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача путем наплате гаранције банке за добро извршење посла.

По добијеном позитивном извештају Комисије примо-предају радова, Наручилац, и Извођач радова ће, без одлагања, а најкасније у року 7 дана, приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. Комисија је састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорних страна, уз учешће стручног надзора и одговорних лица на градилишту.

# Члан 20.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и коначни обрачун у две фазе:

1) 	I фаза – примопредаја: квалитативна примопредаја свих изведених радова и примопредаја документације (градилишне документације, и пројекта изведеног објекта). У току примопредаје, Комисија формира Записник о примопредаји, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије;

2)	II фаза -  коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као саставног дела јединственог Записника о примопредаји и коначном обрачуну, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије.

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у поступку примо-предају радова, Извођач радова је дужан да и те недостатке отклони у остављеном року. У противном, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извршиоца, ангажовањем трећих лица путем наплате гаранције банке за добро извршење посла.

Извођач радова по основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља окончану ситуацију.

# РАСКИД УГОВОРА

# Члан 21.

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извршилац након потписивања Уговора, не започне са припремним радовима у року од 7 дана од достављања писменог налога Наручиоца;

- ако Извршилац не започене извођење уговорених радова најкасније у року од 7 дана од увођења у посао;

- ако Извршилац својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику више од 10 дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

- ако Извршилац не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова;

- ако Извршилац радове изводи неквалитетно;

- ако Извршилац не поступа по налозима стручног надзора;

- ако Извршилац, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана, или ако одустане од даљег рада;

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог Извршиоца и тражи  надокнаду штете, која представља  разлику између цене предметних радова по овом  уговору и цене радова  новог Извршилаца за те радове.

# Члан 22.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

# Члан 23.

У случају раскида уговора, Извршилац је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да Кориснику преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

# ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

# Члан 24.

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора.

# Члан 25.

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност трговинског суда у Београду.

# Члан 26.

Уговор ступа на правну снагу када га уговорне стране потпишу, а Извршилац обезбеди гаранцију за одобрени аванс.

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

# Члан 27.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега је 2 (два) примерка за Наручиоца, а 2 (два) примерка за Извршиоца радова.

Саставни део овог уговора је понуда извођача радова број _______од ___________са Предмером и предрачуном радова.

# ИЗВРШИЛАЦ			                                                    НАРУЧИЛАЦ

# ________________________					_______________________

Прим. др Снежана Костић

ОБРАЗАЦ 10.

За озбиљност понуде

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:______________________________________________

Седиште – адреса:_________________________________________________

Матични број:________________________ПИБ:_________________________

У месту:________________________________Дана:_____________________

Текући рачун:____________________Код банке:________________________

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17

Текући рачун: 840-657661-28

Код банке: Управа за јавна плаћања

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије ___________ може попунити на износ 10 % од укупне вредности понуде на име озбиљности понуде за јн бр 86/15 чији је предмет радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза , што номинално износи ________________динара без ПДВ-а.

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.

Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од понуђеног рока важности понуде за предметну јавну набавку.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 (један) за повериоца.

Датум издавања Овлашћења_________________године.

Датум важења Овлашћења_________________године.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

____________________________

МП

Образац бр.10а.

за добро извршење посла

(доставља изабрани понуђач)

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:______________________________________________

Седиште – адреса:_________________________________________________

Матични број:________________________ПИБ:_________________________

У месту:________________________________Дана:_____________________

Текући рачун:____________________Код банке:________________________

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17

Текући рачун: 840-657661-28

Код банке: Управа за јавна плаћања

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије ___________ може попунити на износ 10 % од укупне вредности понуде на име доброг извршења посла за јн бр 86/15 чији је предмет радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза, што номинално износи ________________динара без ПДВ-а.

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.

Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од времена трајања уговора за предметну јавну набавку.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 (један) за повериоца.

Датум издавања Овлашћења_________________године.

Датум важења Овлашћења_________________године.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

____________________________

МП

Образац бр.10б.

за отклањање недостатака

(доставља изабрани понуђач)

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:______________________________________________

Седиште – адреса:_________________________________________________

Матични број:________________________ПИБ:_________________________

У месту:________________________________Дана:_____________________

Текући рачун:____________________Код банке:________________________

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17

Текући рачун: 840-657661-28

Код банке: Управа за јавна плаћања

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије ___________ може попунити на износ 10 % од укупне вредности понуде на име отклањања недостатака у гарантном року за јн бр 86/15 чији је предмет радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза што номинално износи ________________динара са ПДВ-ом.

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.

Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од времена трајања уговора за предметну јавну набавку.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 (један) за повериоца.

Датум издавања Овлашћења_________________године.

Датум важења Овлашћења_________________године.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

____________________________

МП

Референце понуђача

Прилог – радови на инвестиционом одржавању терапијског блока у Сокобањској (РТГ) - прва фаза

Предложени облик изгледа прилога

|  | радови на инвестиционом одржавању, реконструкцији, адаптацији, санацији или изградњи | Уговор бр. и датум, вредност | Наручилац и контакт телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

НАПОМЕНА:

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Образац фотокопирати у довољном броју примерака. Могуће је додатно детаљније појашњење наведених референци на посебном прилогу понуђача.

Доказ могу бити оверене окончане ситуације, рачуни и сл. или потврде наручилаца, које се прилажу уз овај прилог.

УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ ЈЕ НАЈМАЊЕ ЈЕДАН ИЗВРШЕН УГОВОР ЗА радове на  инвестиционом одржавању на реконструкцији, адаптацији, санацији или изградњи, У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ОД 3 ГОДИНА, А ДА ЈЕ ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НАЈМАЊЕ 3.000.000,00 РСД.

Рeфeрeнцa ћe сe узимaти у oбзир aкo je прeдмeт рeфeрeнцe пo тeхничким зaхтeвимa исти или бољи - сложенији од прeдмeта ове јавне набавке, односно, из области радова на реконструкцији, адаптацији, санацији или изградњи, а појединачна вредност уговора, није мања од 3.000.000, РСД

| Датум: ______________ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНО ЛИЦА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP | _________________________________ |  |  |  |
|  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |  |  |  |
|  |  | ______________________________ |  |  |