DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA

KONKURSNE DOKUMENTACIJE – ODGOVORI NA PITANJA

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik R.Srbije broj 124/12) u daljem tekstu: Zakon, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u postupku javne nabavke usluga JN 5/15 – usluge izrade Izrada projektno-tehničke dokumentacije za potrebe investicionog održavanja objekata u Institutu za rehabilitaciju, „Projekta za Izvođenje“ svih vrsta radova za adaptaciju, rekonstrukciju i sanaciju objekta: Stacionar I u Selters banji – Mladenovac“.

Pitanje broj 1:

U vezi raspisane javne nabavke br. 5/15  , nase pitanje je :

Da li se u okviru  trazenih projekta ocekuje posebno   I  izrada  hidromasinskog projekta ( nije eksplicitno navedeno )  za  :

1.        Stavka  1 -  hidroterapija  ( kade, bazeni,…. )

2.       Stavka  2 -  bazenski blok  ( bazenska tehnologija za tretman vode )

Odgovor br. 1

Obzirom da se koristi banjska termalna voda neophodno je uraditi i hidromašinski projekat i za hidro blok i za bazen.

Mladenovac, 24.02.2015. godine

Komisija za JN 5/15