DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA

KONKURSNE DOKUMENTACIJE – ODGOVORI NA PITANJA

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik R.Srbije broj 124/12) u daljem tekstu: Zakon, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u postupku javne nabavke usluga JN 6/15 – radovi na uvođenju video nadzora u organizacinom delu Selters, Mladenovac.

Pitanje broj 1:

Na strani 17/37 je navedeno da „sistem video nadzora treba da omogući čuvanje video-zapisa zaposlenih prilikom evidentiranja radnog vremena tj. sistem je kompatibilan sa sistemom za evidenciju radnog vremena Web Chrono“. Da li je Web Chrono softver predmet nabavke, ili povezivanje sistema video nadzora sa sistemom Web Chrono vrši Naručilac?

Odgovor broj 1.

Ne,sistem Web Chrono nije predmet ove nabavke.Sistem za evidenciju radnog vremena Web Chrono već postoji na našim lokacijama. Obaveza isporučilaca je povezivanje sistema video nadzora sa sistemom Web Chrono.

Pitanje broj 2:

Na strani 18/37 je navedeno za unutrašnju kameru TIP 2 da je neophodna kompatibilnost sa softverom Web Chrono, čime se favorizuju kamere za koje proizvođač softvera daje potvrdu da su kompatibilne, što je u suprotnosti sa ZJN – Načelo obezbeđivanje konkurencije – član 10. Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju.

Odgovor broj 2.

Radi potpune funkcionalnosti i iskorišćenosti oba sistema opravdano je tražena kompatibilna kamera pri čimu nije uslovljen određen model ili proizvođač kamere već samo tip zahtevane kamere, s toga ponuđači nisu ni na koji način diskriminisani.

Pitanje broj 3:

Dodatno, Načelo obezbeđivanje konkurencije – član 10. Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju je prekršeno i činjenicom da je u okviru stavke 2 tražena samo jedna kamera kompatibilna sa Web Chrono softverom, a što kompletnu nabavku usmerava ka jednom favorizovanom ponuđaču – član 10. Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

U skladu sa ZJN je da se nabavka kamere TIP 2 odvoji u zasebnu nabavku, koja bi bila povezana sa sistemom za evidenciju radnog vremena, dok bi se nabavka sistema video nadzora od 42 kamere (bez kamere TIP 2) sprovela odvojeno, bez ograničavanja konkurencije softverom Web Chrono.

Odgovor broj 3.

Naručilac je konceptom rešenja za video nadzor predvideo jednu kameru TIP 2 za svoje specifične potrebe. Kako se radi o kameri u standardnoj izvedbi i kako naručilac nije uslovio određeni model, već samo tip zahtevane kamere, bilo od kod proizvođača , to ponuđači nisu ni na koji način diskriminisani.

Iz navedenih razloga nema razloga da se kamera TIP 2 nabavlja posebnom nabavkom.

Mladenovac, 27.02.2015. godine

Komisija za JN 6/15