[image: image1.wmf]
Број:02/535-1
Датум: 09.09.2015.године
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
                  Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р.Србије број 68/15) у даљем тексту: Закон, достављамо одговоре на постављена питања у поступку јавне набавке добара ЈН 63/15 – лабораторијски материјал.
Питање број 1:

У вези ЈН бр. 63/15  а сходно закону о јавним набавкама, молим Вас да ми одговорите на следећа питања у вези партије 4 – епрувете и остали материјал за следеће ставке:
13. покровне љуспице за микроскоп – које су димензије одговарајуће?

14. мини пластичне епрувете са поклопцем – од колико ml су одговарајуће?
17. предметна стакла за микроскоп – да лу су одговарајућа небрушена или брушена?
Одговор број 1.

Ова јавна набавка није обликована по партијама већ се бр. 4 у спецификацији односи на редни број табеле.

13. Димензије покровних љуспица које су одговарајуће је 18 x 18 мм

14. Мини пластичне епрувете са поклопцем које су одговарајуће су од 1,5мl

17. предметна стакла за микроскоп - брушена
Овај одговор је саставни део конкурсне документације.

Младеновац, 09.09.2015. године
Комисија за ЈН 63/15
