[image: image1.wmf]
Број:02/749-1
Датум:14.12.2015.године
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
                  Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р.Србије број 124/12 и 68/15) у даљем тексту: Закон, достављамо одговоре на постављена питања у поступку јавне набавке добара,  ЈН 82/15 – биохемијски анализатор
Питање број 1:

У конкурсној документацији за наведену јавну набавку на страни 7 у делу:
“НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ’’
У делу Додатни услови:

3. Понуђач мора да поседује Сертификате за стандарде: ОХСАС 18001, ИСО14001 и ИСО 9001.
Сматрамо да је тражени услов у у супротности са ЗЈН, члан 10,  члан 12. ,и да на тај начин ограничавате број учесника у поступку јавне набавке

Такође Вам скрећемо пажњу да се тражени Сертификати ISO 14001 и OHSAS 18001 односе на успостављање квалитета у производном процесу,  на заштиту животне средине и на заштиту здравља и безбедност на раду. Наше предузеће, као потенцијални понуђач, увози и дистрибуира  готове производе на тржишту Републике Србије, те стога није у обавези да поседује наведене сертификате.

Напомињемо  да се производ који би евентуално као учесник у поступку навели у понуди нашег предузећа, налази у промету у земљама Европске Уније и као такво поседује усклађеност свих параметара које прописује контрола квалитета за предметни артикал. Напомињемо да је приликом уписа ин витро медицинских средстава у Регистар медицинских средстава, Агенције за лекове и медицинска средства неопходно приложити одговарајуће ИСО сертификате произвођача како би се исто могло наћи у промету на територији Републике Србије.
Прелажемо да наведени захтев измените у следеће:
 -  Понуђач мора да поседује Сертификат  ISO 9001.
Одговор бр. 1.

Понуђач мора да поседује сертфикат за стандард ISO 9001, а произвођач понуђеног добра, OHSAS 18001, ISO 14001 и ISO 9001.
Питање бр. 2

У Конкурсној документацији за наведену јавну набавку на страни 16 у делу ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ БИОХЕМИЈСКОГ АНАЛИЗАТОРА наведено је:
· Запремина реагенаса од 50 до 350 ul.


Да ли је прихватљиво понудити анализатор који има боље перформансе од понуђених, у смислу да је запремина реагенса коју апарат пипетира од 20 до 350 микроЛ? Напомињемо да се у случају мањих запремина са којима апарат може да ради постиже значајна уштеда у потрошњи реагенаса који се апликују на апарат. Шири опсег запремине реагенаса свакако пружа више могућности приликом апликовања тестова различитих произвођача.

Надамо се да ћете прихватити наше предлоге и омогућити конкурентност у наведеном поступку Јавне набавке, у супротном бићемо принуђени да се обратимо надлежном органу односно Републичкој комисији за заштиту понуђача како би заштитили своја права. 
Одговор бр 2.

ПРИХВАТЉИВО ДА ЗАПРЕМИНА РЕАГЕНСА БУДЕ И МАЊА ОД 50 микролитара, тј. МОЖЕ БИТИ ОД 20 до 350 микролитара.
Овај одговор је саставни део конкурсне документације.

Младеновац, 14.12.2015. године
Комисија за ЈН 82/15
