[image: image1.wmf]
Број:02/535-2
Датум: 09.09.2015.године
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
                  Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р.Србије број 68/15) у даљем тексту: Закон, достављамо одговоре на постављена питања у поступку јавне набавке добара ЈН 63/15 – лабораторијски материјал.
Питање број 2:

Након увида у конкурсну докуемтацију за ЈН бр 63/15 – лабораторијски материјал од 08.09.2015. године утврдили смо да у табели спецфикације добара за ставку 23. Контрола за CRP направљена грешка у количини, тражена количина је 100ml што је у односу на тражену количину за CRP реагенс – 400 ml, много више.
Наш закључак је да је потребна количина контроле 10 ml
Молимо Вас да ову грешку исправите како би добили исправне понуде

Одговор број 2.

Реч је ставки бр. 22  у табели реагенаса. Дошло је до техничке грешке приликом израде спецификације, у складу са тим  у табели спецификације реагенаса ставка бр 22. у колони укупно годишње мења се: уместо 100 ml потребна количина је 10 ml.
У прилогу вам достављамо ажурирану табелу са наведеном исправком
Овај одговор је саставни део конкурсне документације.

Младеновац, 09.09.2015. године
Комисија за ЈН 63/15
6. СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Reagensi za biohemijske analize za Hitachi 902 za 2015.-2016.
	R.br.
	Naziv dobra
	Jed.mere
	ukupno godišmje
	Цена по комаду
	Укупно

	1. 
	Reagens za glukozu
	mL
	2800
	
	

	2. 
	Reagens za ureu
	mL
	2700
	
	

	3. 
	Reagens za mokraćnu kiselinu
	mL
	600
	
	

	4. 
	Reagens za kreatinin
	mL
	2400
	
	

	5. 
	Reagens za holesterol
	mL
	500
	
	

	6. 
	Reagens za trigliceride
	mL
	500
	
	

	7. 
	Reagens za HDL-holesterol
	mL
	350
	
	

	8. 
	Reagens za gvožđe
	mL
	900
	
	

	9. 
	Reagens za TIBC
	mL
	60
	
	

	10. 
	Reagens za ukupne proteine
	mL
	500
	
	

	11. 
	Reagens za totalni bilirubin
	mL
	250
	
	

	12. 
	Reagens za direktni bilirubin
	mL
	200
	
	

	13. 
	Reagens za kalcijum
	mL
	250
	
	

	14. 
	Reagens za fosfor
	mL
	250
	
	

	15. 
	Reagens za AST
	mL
	1000
	
	

	16. 
	Reagens za ALT
	mL
	1000
	
	

	17. 
	Reagens za ALP
	mL
	400
	
	

	18. 
	Reagens za CK
	mL
	350
	
	

	19. 
	Reagens za LDH
	mL
	250
	
	

	20. 
	Reagens za GGT
	mL
	350
	
	

	21. 
	Reagens za CRP
	mL
	400
	
	

	22. 
	Kontrola za CRP
	mL
	10
	
	

	23. 
	Kontrolni serum normalan
	mL
	250
	
	

	24. 
	Kontrolni serum patološki
	ml
	250
	
	

	25. 
	Testovi za okultno krvarenje
	kom
	35
	
	

	26. 
	RF- testovi
	kom
	10
	
	


