[image: image1.wmf]
Број: 02/298-2
Датум:03.06.2015.године
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA
KONKURSNE DOKUMENTACIJE – ODGOVORI NA PITANJA
                  Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik R.Srbije broj 124/12) u daljem tekstu: Zakon, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u postupku javne nabavke usluga JN 38/15 – radovi na uvođenju video nadzora u organizacionom delu Selters, Mladenovac i organizacionom delu Sokobanjska, Beograd
Pitanje broj 3:
U obrascu br. 7 – Specifikacija opreme i radova sa strukturom cene na str.22 pod tačkom 6. navodite:

· 41U/19“ rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, nosivost do 50 kg sa strujnom regletom.

Kako ne postoji rek orman 41U/19“ nazidni sa nosivošću do 50 kg, već stojeći sa većom nosivošću, molimo Vas da preciznije definišete karakteristike traženog rek ormana, kao što ste to uradili u tački br.5 na istoj strani.
Odgovor br. 3:
Nije nadzidni vec samostojeci rek orman 41U (600*800) tockići i nožice sa nivelacijom bočne i zadnje strane. Staklena vrata s prednje strane sa bravicom. Na nosivost do 50 kg je oprema koja ne prelazi tu tezinu inace sam orman u specifikacijama je nosivosti do 300kg širine mobilne prednje i zadnje strane unutar ormana je 19'' unita.
Ovaj odgovor je sastavni deo konkursne dokumentacije.
Mladenovac, 03.06.2015. godine
Komisija za JN 38/15
