[image: image1.wmf]
Број:02/485-1
Датум:20.08.2015.године
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
                  Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р.Србије број 124/12) у даљем тексту: Закон, достављамо одговоре на постављена питања у поступку јавне набавке услуга ЈН 52/15 – набавка и уградња лифта са пратећим грађевинско занатским радовима у организационом делу Селтерс у Младеновцу.
Питање број 4:

Да ли се нови путнички  лифт уграђује на месту постојећег теретног, који се помиње у радовима припреме и  рушења, односно да ли се демонтира комплетан теретни лифт или само ставке које су описане у предмеру радова, позиције 4 (1. радови на припреми и рушењу).
Ако се не демонтира комплетан лифт, наведите који се све делови опреме  зафржавају.
У предмеру -10. Радови на испоруци и монтажи лифта пише да се уградња лифта изводи према пројектној документацији, али није јасно да ли она постоји или је обавеза понуђача, односно извођача.
Одговор број 4.
Мења се и демонтира стари лифт и уграђује нови.
Извођачки пројекат ће бити обавеза изабраног понуђача.
Овај одговор је саставни део конкурсне документације.

Младеновац, 20.08.2015. године
Комисија за ЈН 52/15
