[image: image1.wmf]
Број: 02/643-1
Датум: 30.03.2018. године
 ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за  ЈН 13/18 – Уређење комплекса „Селтерса“

са стазама и пратећим садржајем-фаза 2ц.
           На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН 13/18– Уређење комплекса „Селтерса“ са стазама и пратећим садржајем-фаза 2ц.

1. У оквиру Прилога 1-Спецификација са структуром цене мења се количина на позицијама Пешачке стазе-стазе здравља:

- 2.1. Mašinsko čišćenje terena sa skidanjem površinskog sloja zemlje debljine do 20cm, sa ravnjanjem i planiranjem terena. Upotrebljiv humus odvojiti na posebnu deponiju unutar gradilišta, višak zemlje utovariti na kamion i odvesti van gradilišta na deponiju.               Obračun po m³., брише се  „50 „ и мења се у „ 100“.
2.2. Mašinski iskop zemlje III kategorije, u širokom otkopu sa nasipanjem. Bočne strane pravilno odseći a dno iznivelisati. Iskopanu zemlju nasuti na potreban deo terena, sa nabijanjem.  Upotrebljiv humus odvojiti na posebnu deponiju unutar gradilišta, višak zemlje utovariti na kamion i odvesti van gradilišta na deponiju.Planirani iskop radi nivelaciji terena.             Obračun po m³,prema geodetskom snimku брише се  „25 „ и мења се у „50“.
2.3. Nivelacija i valjanje posteljice (postojećeg tla) do zbijenosti od  Ms= 20.0 MN/m2. Geoteksti Ispitati zbijenost. Obračun po m2 površine staze. брише се „500„ и мења се у „ 400“.
2.6. Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0.0 - 63 mm za  podlogu kolovozne konstrukcije  parkinga PP puta, parking prostora I glavne pešačke staze uz PP put. u debljini od 20-30cm.Sloj od poslednjih 10cm granulacija 0,0-31. Uvaljati do zbijenosti od Ms= 50.0 MN/m2 u slojevima do 10.0cm uz kvašenje.Ispitati zbijenost. Obračun po m3 ugrađeng materijala u zbijenom stanju. брише се  „100„ и мења се у „ 250“.
3.1. Nabavka i ugradnja veznog sloja kolovozne konstrukcije bitumenizirani sloj BNS- 32 u  debjini od 5cm. Obračun po m2 staze брише се  „200 „ и мења се у „ 400“
3.2. Nabavka i ugradnja habajučeg sloja kolovozne konstrukcije  od habajućeg asfaltbetona AB-11   debjine 5cm. Obračun po m2 staze брише се  „200 „ и мења се у „ 400“.
2. У оквиру одељка „Електричне инсталације“

	
	„СВЕТИЉКЕ (СПОЉНО ОСВЕТЉЕЊЕ)

	
	

	
	

	
	Набавка, испорука и уградња (уз довођење у вертикалан положај) на припремљени темељ конусног стуба висине 7 м, комплет са:

	-
	темељном, анкер-плочом са 4 отвора,

	-
	одговарајућим анкерима унапред повезаним у кавез,

	-
	цевчицом за одвод кондензата,

	-
	носачем прикључне плоче,

	-
	прикључном плочом тасигурачима 

	-
	изведеном инсталацијом унутар стуба, од прикључне плоче до светиљке проводником 

	
	

	
	

	
	- вруће цинкован споља и изнутра, за категорију корозивности C4

	
	- премазан једним слојем основне фарбе у тамно сивој боји и једним слојем завршне фарбе на винил-акрилној основи

	
	

	1
	Стуб висине 7м  и рефлектор пројектоване снаге

	
	Извођач је дужан да изврши прoрачун према ком треба да усвоји рефлектор“ 

брише се  „1 „ и мења се у „5“.


У прилогу измењена спецификација са структуром цене- Прилог 1 Конкурсне документације у виду Excel табеле.
 Остали делови Конкурсне документације остају исти.
Понуђачи су дужни да сачине понуду у складу са Изменом и допуном Конкурсне документације. 
                                                                                                        Комисија за ЈН 13/18
