[image: image1.wmf]
Број: 02/791-2
Датум: 18.06.2017.

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA

KONKURSNE DOKUMENTACIJE-ODGOVORI NA PITANJA

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama („ Sl. Glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u postupku javne nabavke male vrednosti dobara,  JN 28/17 – Medicinska i bolnička oprema, po partijama:
Pitanje br. 5
U javnoj nabavci medicinske i bolničke opreme, u partiji 2 – laboratorijska oprema tražili ste laboratorijsku centrifuge sa plivajućim rotorom, kapaciteta 32 x 10 mL.
 
Da li je prihvatljivo ponuditi centrifuge sa ugaonim rotorom istog kapaciteta sa adapterima za epruvete od 1,6 do 15 mL
Odgovor br. 5 
Naručilac ostaje pri traženoj specifikaciji, odnosno pri plivajucem rotoru sa navedenim kapacitetom 32 x 10 ml.

Ovaj odgovor se smatra sastavnim delom konkursne dokumentacije.
Komisija za JN 28/17

