[image: image1.wmf]
Број: 02/1327-1
Датум: 08.08.2018. године
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р.Србије број 124/12) у даљем тексту: Закон, наручилац доставља појашњење на постављена питања у отвореном поступку јавне набавке добара ЈН 31/18 – Медицинска и болничка опрема, по партијама.
Питање број 3: 
Тражена добра за партију 8 – Пратећа опрема за апарат за терапију ударним таласима (Shock wave) представљају цев, мали метак и трансмитер у који поменути метак удара. Сходно томе, не поседујемо решење Агенције за лекове и медицинска средства за поменута добра.

На основу тога, апелујемо да се партија 8 изузме од прилагања решења АЛИМС-а.
Питање број 4:

Тражена добра за партију 8 – пратећа опрема за апарат за терапију ударним таласима (Shock wave) представљају цев, мали метак и трансмитер у који поменути метак удара.

Из тог разлога, гаранција није временска већ је ограничена управо тим ударцима.

Сходно томе, апелујемо да се у партији 8 гаранција изрази бројем удараца.

          Одговор број 3:
Наручилац прихвата предлог потенцијалног понуђача и изузима за партију 8 Пратећа опрема за апарат за терапију ударним таласима (Shock wave) прилагање решења АЛИМСА, у циљу учествовања што већег броја понуђача у јавној набавци, у складу са начелом ефикасности и економичности.
 Одговор број 4:
Наручилац прихвата предлог потенцијалног понуђача и уводи као захтев да се гаранција за партију 8 Пратећа опрема за апарат за терапију ударним таласима (Shock wave) изрази бројем удараца.
Наручилац ће, складу са одговором, објавити и Измену и допуну Конкурсне документације, као и обавештење о продужетку рока за подношење понуда.
Овај одговор чини саставни део Конкурсне документације.
Понуђачи су дужни да понуду сачине у складу са овим појашњењем Конкурсне документације.
Комисија за ЈН 31/18
 
