	 
	 
	PRILOG 1 KD JN 5/18 

PREDMER RADOVA NA ODRŽAVANJU
	

	 
	 
	Instituta za rehabilitaciju,BEOGRAD

Organizacioni deo "VRMAC" Prčanj


	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	S A D R Ž A J

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Sve radove treba izvesti prema planovima, tehničkom opisu, predmeru radova, važećim tehničkim propisima, važećim standardima, kao i uputstvu nadzornog organa.
Jediničnom cenom svake pozicije predračuna obuhvaćeni su svi potrebni elementi za njeno formiranje tako da ona u pogodbenom predračunu bude konačna.

	
	Materijal:
Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomoćnog i veznog materijala, zajedno sa troškovima nabavke, cenom spoljnog i unutrašnjeg transporta, bez obzira na prevozno sredstvo koje je upotrebljeno sa svim potrebnim utovarom, istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od kvarenja i propadanja, sa potrebnim manipulacijama.

	
	Predračunom radova za neke materijale nije bliže preciziran proizvođač, ili zaštićeni trgovčaki naziv, naziv materijala, ili konstrukcije čija se upotreba predviđa. U svakom slučaju i za precizirane i neprecizirane materijale daje se mogućnost izvođaču da može primeniti adekvatne materijale, ili konstrukcije različitih proizvođača, ili različitih trgovačkih naziva. Podrazumeva se da kavlitet i pogodnost primene tih materijala, ili konstrukcija mora biti najmanje na istom, ili višem nivou od zahtevanog, odnosno projektovanog kvaliteta. Pored toga primena takvih materijala i konstrukcija dozvoljava se samo uz prethodnu saglasnost projektanata i investitora.

	
	Rad:

Vrednost radova obuhvata glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija pozicije predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav potreban rad oko zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih uticaja za vreme gradnje (izvođenje drugih pozicija radova, vrućina, hladnoća, kiša, vetar i dr.).

	
	Pomoćne konstrukcije:
Sve vrste skela bez obzira na visinu i sl. ulaze u jediničnu cenu posla za koju su potrebne. Skele moraju biti postavljene na vreme, da ne bi ometale normalan tok radova, a u cenu je uračunata demontaža i odnošenje skele sa gradilišta. 
Sva potrebna oplata bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cenu posla za koji je potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebna podupiranja i ukrućenja i to: izrada, postavljanje, demontaža, čišćenje i slaganje.



Izvođač ima cenom da obuhvati sledeće faktore koji mu se neće posebno plaćati bilo kao predračunska sredstva ili naknadni rad i to: - sve higijensko-tehničke zaštitne mere za ličnu zaštitu radnika, zaštitu na objektu i za okolinu

- čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvođenja radova, sa odvozom raznog smeća, šuta i  otpadaka, dok se završno čišćenje predviđa kao posebna pozicija;

	- uređivanje gradilišnog prostora i zemljišta oko novopodignutih objekata, koje je korišćeno za gradilište, odnosno njegovo dovođenje u uredno stanje bez ostatka građevinskog šuta, obezbeđenje mogućnosti za uskladištenje materijala i alata kooperanata, zanatlija i instalatera;
	

	
	 - nikakvi posebni troškovi neće se posebno priznavati, jer se sve treba uključiti kroz faktor u jedinačne cene za svaki rad.
Prema ovim uslovima, opisu pojedinih stavki, treba sastaviti jediničnu cenu za svaku stavku predračuna.
Sve ove odredbe važe i za zanatske i instalaterske radove, s tim što izvođač nosilac glavnih radova mora da predvidi i naknadu svih režijskih troškova oko ispomoći, angažovanja rada, materijala, alata i drugog u vezi navedenih radova, ako se takvi radovi izvode preko kooperanata.   Svi ovi odnosi se moraju precizno ugovoriti, tako da naručioca ne mogu teretiti nikakvi dodatni troškovi.

	
	NAPOMENA: Posebno obratiti pažnju na sinhronizaciju radova jer se ne priznaju bilo kakvi troškovi na razna štemovanja i krpljenja posle prolaska instalacija kroz i preko zidova i drugih konstrukcija. Za instalacije se moraju priložiti uverenja o izvršenom ispitivanju od strane ovlašćenih organizacija, a za ugrađenu opremu garantni listovi. Troškovi probnog rada instalacija padaju na teret izvođača radova.

	
	Mere i obračun:
Ukoliko u određenoj stavci nije dat način obračuna radova, pridržavati se u svemu važećih prosečnih normi u građevinarstvu, ili tehničkih uslova za izvođenje završnih radova u građevinarstvu.

	
	
	
	
	
	
	


	r/b
	Opis
	mera
	količina
	Cena/jed
	Ukupno
bez pdv

	1.
	Demontaža stare liveno gvozdene kanalizacije

od Ø50 do Ø110, sa utovarom šuta  na 

kamion i odvozom  na deponiju.
	m'
	102,50
	
	

	2.
	Demontaža vodovodne mreže u sanitarnom 

čvoru, od pocinčanih cijevi 1/2" do 1", sa 

utovarom  na kamion i odvozom  na 

deponiju.   
	m'
	120,00
	
	

	3.
	Skidanje odnosno štemovanje podnih i zidnih 

keramičkih pločica sa utovarom  i odvozom 

šuta na deponiju.                                                 
	m²
	520,00        
	
	

	4.


	Demontaža postojeće stare sanitarije (WC šolja, 

kabina 80/80, umivaonik, slavina i baterije, 

ogledalo i galanterija).                      
	komplet.
	20,00  
	
	

	5.
	Otvaranje-štemovanje otvora u kanalu radi  

demontaže postojećih i izrada novih vertikala

od liveno gvozdenih cijevi Ø110 i pocinčanih 

vertikala od 1" i 3/4", širina šlica je prosječno 

od 50-70 cm u dužini od 3m.


	m'
	60,00        
	
	

	6.
	Isporuka i montaža novih kanalizacionih 

vertikalaod PVC cijevi  Ø110zajedno sa 

fazonskim komadima i materijalom  za 

spajanje.                                                                   
	m'
	150,00        
	
	

	7.
	Isporuka i montaža PVC vodovodnih cijevi 

zajedno sa potrebnim fitingom  i spoljnim 

 materijalom:

· 3/4"                                            

· 1/2"                                                                                                      
	m'

m'
	106,00  

180,00              
	
	

	8.
	Izrada novog kanalizacionog razvoda od 

PVC cijevi sa potrebnim fazonskim  

komadima i drugim materijalom za spajanje.

Cijevu si Ø50 do Ø100.


	m'
	120,00        
	
	

	9.
	Izrada novog  vodovodnog  razvoda  od 

PVC cijevi zajedno sa potrebnim fitingom

i spoljnim materijalom. 

    - 3/4"                                                                               

    - 1/2"                                                                                       
	m'

m'
	60,00

170,00                          
	
	

	10.  
	Isporuka i ugradnja zapornih mesinganih

ventila od 3/4". 


	kom
	60,00        
	
	

	11.
	Isporuka i ugradnja vertikalnih slivnika 

Ø50 sa tvrdom metalnom rešetkom 

(15x15).
	kom
	60,00        
	
	

	12.  
	Ispitivanje vodovodne mreže na pritisak

od 10 bari u trajanju od 24 časa, uz 

obavezno prisustvo  nazornog organa i 

korisnika objekta.


	paušalno


	
	
	

	13.  
	Ispitivanje kanalizacione mreže na 

vodonepropusnost po dogovoru sa 

nadzornim organom  i korisnikom 

objekta.


	paušalno
	
	
	

	14.  
	Malterisanje zidnih površina cementinim

malterom, posle odštemovane  keramike i

izrade vodovodnih razvoda. 


	m²
	420,00        
	
	

	15.  
	Izrada betonske podloge u podu  kupatila

posle odštemovane keramike i izrade 

kanalizacionog razvoda, prosječna debljina

podloge je (8-10)cm.


	m²
	80,00        
	
	

	16.  
	Demontaža Hanter Daglasa sa postojećom

deformisanom  podkonstrukcijom, utovar 

i odvoz šuta na deponiju.  


	m²
	90,00        
	
	

	17.  
	Izrada hidroizolacije kupatila "Hidrostop

elastikom", "Sikalastic 152" ili ekvivalent

u tri premaza, sa holkerom  od 40cm.


	m²
	220,87        
	
	

	18.  
	Isporuka i ugradnja protivkliznih R 11,podnih 

keramičkih  pločica I klase, iste postaviti 

na kvalitetnom ljepilu, pločice propisno 

ofugovati  i očistit. 


	m²
	90,00        
	
	

	19.  
	Isporuka i ugradnja zidnih keramičkih  

pločica I klase, po izboru naručioca, iste 

ugraditi na kvalitetnom ljepilu, pločice 

propisno ofugovati  i očistit. 


	m²
	420,00        
	
	

	20.  
	Izrada izolacije novougrađenih vertikala

po dogovoru sa naručiocem. 


	m'
	260,00        
	
	

	21.  
	Krpljenje šlica u vertikalnom kanalu

širine od 50 do 70cm, visine do 3m, 

vodootpornim  rigips pločama na 

metalnoj  podkonstrukciji. 


	m'
	60,00        
	
	

	22.  
	Isporuka i ugradnja spuštenog  plafona 

tipa "HUNTER DAGLAS" ili ekvivalent.


	m²
	60,00        
	
	

	23.  
	Izrada kanalizacionog razvoda  

od "NISKOŠUMNIH" cijevi 

 sa pripadajućim razvodnim komadima. 

       - Ø160                                                                          

       - Ø110                                                                         

       - Ø75                                                                            


	m'

m'

m'
	21,00

107,00

60,00                                            
	
	

	24.  
	Isporuka i ugradnja kabinet umivaonika (75). 


	kom
	20,00        
	
	

	25.  
	Isporuka i montaža tuš kabine sa kadom 

80/80.


	kom
	20,00        
	
	

	26.  
	Isporuka i ugadnja monobloka (WC šolja, 

vodokotlić).


	kom
	                                                                                         20,00        
	
	

	27.  
	Isporuka i ugradnja ogledala koje odgovara 

 širini kabinet umivaonika. 


	kom
	20,00        
	
	

	28.  
	Isporuka i ugradnja tuš baterije za kadu sa 

garantnim rokom najmanje (5) godina.


	kom
	20,00        
	
	

	29.  
	Isporuka i ugradnja baterije za umivaonik 

sa garantnim rokom najmanje (5) godina.


	kom
	20,00        
	
	

	30.  
	Isporuka i ugradnja galanterije za kupatilo

	kom
	20,00        
	
	

	31.  
	Isporuka i ugradnja etažera za ogledalo
	m²
	20,00        
	
	

	32.  
	Montaža i demontaža skele radi izrade 

kanalizacionog razvoda 


	m²
	30,00        
	
	

	33.
	Demontaža stare nefunkcionalne elektro 

instalacije (prekidači i utičnice). Isporuka i 

ugradnja nove .Obračun po kom/kupatilu.   
	kom
	20,00        
	
	

	34.
	Bojenje zidova i plafona disperzivnom bojom dva puta i tonu po izboru naručioca. Obračun po m² zajedno sa upotrebom odgovarajuće skele.
	m²
	500
	
	

	35.
	Popravka nameštaja u sobama.
	paušal
	
	
	

	36.
	Izrada novih zidova u sanitarnom čvoru od 

       rigips ploča na metalnoj podkonstrukciji.            
	m²      


	60,00   
	
	

	37.
	Izrada sloja za pod slivnika sa metalnom  rešetkom (tvrdom) armirano betonskog   zuba. 


	kom
	20
	
	

	38.
	Skraćivanje kupatilskih drvenih vrata .                               


	kom
	20
	
	

	39.
	Farbanje kupatilskih i ulaznih vrata i štokova na 

       sanitarnom čvoru.                                                     


	kom
	40
	
	

	40.
	Demontaža postojeće sanitarije i ponovna montaža

       (radi izrade nove kanalizacione mreže).                                                    


	kom
	25
	
	

	41.
	Nabavka i ugradnja kupatilske zavese sa metalnim držačem
	kom
	20
	
	

	42.
	Nabavka i ugradnja nadgradne zidne kupatilske svetiljke tipa Linda 3 ili sl po izboru investitora.Snaga izvora 3x40w,230vac,IP 54
	kom
	30
	
	

	43.
	Prepokrivanje celokupnog krovnog pokrivača,zamena svih polomljenih crepova (tip 
 orijental - koritača), zamena svih završnih 

 gravalja, zamena svih natrulih krovnih greda,

 zamena natrulih letvica, zamena natrule 

 pokrivne daske, zamena odnosno izrada atike

 tamo gde ranije nije postojala, dovođenje krova

 u potpuno bezbedno i funkcionalno stanje.

 Čišćenje celokupnog krova, vodenim pritiskom

 od 80-120 bari, od korova blata i drugog otpada.

 Crep uzeti sa postojećih starih bungalova pored

 hotela.

                                                                                              
	m2
	314,00  

	
	

	44.
	Čišćenje i pranje gradilišta po završetku svih radova. 
	paušal
	
	
	


bez  PDV-A, UKUPNO_____________________                                                                                                  
sa PDV-om UKUPNO ______________________
M. P. Potpis lica ovlašćenog za zastupanje:

_________________________________
