Институт за рехабилитацију
                                                          ЈН 66/17
Београд, Сокобањска 17
                    Радови на инвестиционом одржавању Стационара 1
                                                                                                                                

	[image: image1.wmf]
	Институт за рехабилитацију

Београд, Сокобањска 17

Број:   01-1685-4/17 

Датум:  14.11.2017.године

www.rehabilitacija.com



     ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 66/17
                        Наручиоца: Институт за рехабилитацију
        Ул. Сокобањска 17, 11000 Београд

        НАБАВКА РАДОВА
РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 

СМЕШТАЈА СТАЦИОНАРА 1 (собе од 1-12)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

(Објављено на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца

 и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа) дана 14.11.2017. године
Рок за достављање понуда:  

 29.11.2017. године до 10:00 ч
 Јавно отварање:
     29.11.2017.  године у 10:15 ч
Београд, новембар 2017. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник Р.Србије број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-1685-1/17 од 14.11.2017. године и Решења о образовању комисије број 01-1685-2/17 од 14.11.2017. године, припремљена је 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отворени поступак, за јавну набавку радова број 66/17
РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ

СМЕШТАЈА  СТАЦИОНАРА 1 (собе од 1-12)
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. Општи подаци о јавној набавци 

2. Подаци о предмету јавне набавке 

3. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

4. Обрасци понуде 

5. Услови за учешће у поступку и упутство за доказивање 

6. Предмер и предрачун са структуром цене 
7. Изјава понуђача о одговорним руководиоцима радова

8. Образац референци понуђача

9. Образац трошкова припреме понуде 

10. Образац изјаве о независној понуди 

11. Образац изјаве о обавезама из чл. 75. став 1. тачка 3. и став 2, ЗЈН 
12. Образац структуре цене са упутством како да се попуни
13. Модел уговора

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Институт за рехабилитацију, Ул.Сокобањска 17, 11000 Београд, www.rehabilitacija.com 
2) Врста поступка: Отворени поступак. 

           Предмет  јавне  набавке: Радови на инвестиционом одржавању смештаја Стационара 1 (собе од 1-12); 

Место извођења радова: Институт за рехабилитацију, ул. Краља Петра I 333-335, Младеновац.

ОРН: 45210000-2 – радови на високоградњи
3) Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци 

4) Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица 

5) Није предвиђена електронска лицитација 

6) Контакт: Е-маил адреса: seltersbanja.pravnasl@gmail.com
        факс: 011/8236-431 радним даном у времену од 07,00 – 15,00 часова.

        Радно време писарнице је сваког радног дана у времену од 07,00-15,00 ч.
7) Позив за подношење понуда је објављен на Порталу ЈН, интернет страници и на Порталу службених гласила Р. Србије и база прописа.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет набавке је: Радови на инвестиционом одржавању смештаја Стационара 1 (собе од 1-12).
Јавна набавка није обликована по партијама.
Ознака из речника ЈН грађевинско занатски радови, 45210000-2 – радови на високоградњи
Спецификација радова, као и технички услови, детаљно је дата у предмерима и техничким описима.
3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде сачињена 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача. 
Сертификати и фабрички атести могу бити и на енглеском језику.

3.2. Подношење понуде и попуњавање образаца датих у конкурсној   документацији 

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији наводи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у јединствену целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
Понуду доставити на адресу: Институт за рехабилитацију, организациони део Селтерс Младеновац, Ул. Краља Петра I бр. 335, 11400 Младеновац са назнаком: ” Понуда за отворени поступак, за јавну набавку радова ЈН бр. 66/17– Радови на инвестиционом одржавању смештаја Стационара 1 (собе од 1-12)-  ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ”.
*Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Дозвољено је попуњавати податке и у електронском облику тј. на рачунару.
*Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу. 
*Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 
3.3.Партије 

Ова јавна набавка није обликована по партијама.

3.4.Варијанте Понуде 

*Није дозвољено подношење понуде са варијантама.
3.5.Важност Понуде
*Важност Понуде мора бити  најмање 60 дана.

3.6.Измене, допуне и опозив понуде 

*У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде на начин одређен за подношење понуде на адресу наручиоца са назнаком: “измена/допуна/опозив понуде”.Обавезно на коверти назначити назив јавне набавке.
3.7.Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

*Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
*Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Уколико се утврди недозвољено, такве понуде ће бити одбијене. 
Учешће подизвођача

*Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
*Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% . 
*Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су захтевани. 
*Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
*Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Подношење заједничке понуде 

*Понуду може поднети и група понуђача. 
*Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
-понуђачу који ће у име групе понуђача дати захтевано средство обезбеђења; 
-понуђачу који ће издати рачун; 

-рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

-обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

*Група понуђача је дужна да достави све захтеване доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији. 
*Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
3.8.Отварање понуда 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 29.11.2017. године у 10:15 часова у просторијама Наручиоца на адреси  Ул. Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац-Управна зграда.
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. У противном ће бити омогућено само присуствовање отварању понуда, у складу са законом.
3.9.Остали захтеви наручиоца 

3.9.1 Начин и услови плаћања 
Авансно плаћање није предвиђено. Понуда која евентуално предвиди авансно плаћање ће бити одбијена као неисправна.
Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим ситуацијама за стварно извршене радове у року до 30 дана од дана испостављања ситуације.
3.9.2 Рок и место извођења радова 


Рок извршења радова не може бити дужи од  60 (шездесет) календарских дана од дана ступања на правну снагу уговора. Место извођења радова је Младеновац, објекат у организационом делу „Селтерс“.
3.9.3. Гарантни рок
Гаранција за све изведене радове не може бити краћа од 24 месеца.
3.9.4 Квантитативни и квалитативни пријем

Квантитативни и квалитативни пријем радова ће се обавити на локацији Наручиоца у Младеновцу, ул. Краља Петра I 333-335. Пријем ће се вршити провером количина изведених радова и докумената - сертификата произвођача, отпремнице по ставкама из Предмера и уговорене спецификације. За свако прекорачење рока у извођењу радова, добављач ће плаћати пенале у складу са одредбама Уговора. 
Квалитативни пријем радова - примопредаја ће се обавити на месту извођења радова код Наручиоца, после извршених свих радова на адаптацији. Квалитативни пријем подразумева контролу свих изведених радова, као и доказа о квалитету уграђених материјала у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи - технички пријем.
3.10.Начин означавања поверљивих података
*Свака страница понуде која садржи податке који су, евентуално поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвеном бојом, а у истом реду уз десну ивицу мора бити ознака ,,ПОВЕРЉИВО”.
*Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и оцењивања понуде. 
*Наручилац ћe чувати, као поверљиве, све податке понуђача садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
*Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. 
*Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 
3.11.Цена, валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

*Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 
*Цене у понуди се исказују без и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ. 
*Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове. 
*Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
*Цена је фиксна и не може се мењати.

3.12.    Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора 

* Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 
* Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 
* Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
3.13. Обавезна средства обезбеђења 
испуњења  обавеза  понуђача  
I  Понуђач је дужан да у понуди  достави : 
1) Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини 10% од вредности понуде без ПДВ, са роком важења 30 дана дуже од важења понуде. Банкарска гаранција мора да има клаузуле: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без приговора.

2) Оригинално Писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне, наплативе на први позив и без приговора, гаранције банке за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора  без ПДВ, са роком важења 5 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.
Наведено средство финансијског обезбеђења и Писмо о намерама за издавање банкарске гаранције и банкарска гаранција за добро извршење посла, морају бити издата у динарима, на меморандуму банке, са подацима о наручиоцу, понуђачу, банци и предмету и броју јавне набавке, а не смеју да садрже елементе или клаузуле који нису изричито дефинисани од стране наручиоца (додатне услове или рокове за реализацију и друго).

II Изабрани понуђач је дужан да достави : 
1)
Банкарску гаранцију за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са
роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује уколико Изабрани понуђач (Добављач) не извршава своје обавезе на начин и под условима дефинисаним уговором о јавној набавци, који ће бити закључен након окончања предметног поступка јавне набавке, уколико буду испуњени сви законски услови.
2) За уговорене и извршене радове, пре испостављања окончане ситуације, изабрани извођач радова ће обезбедити и предати наручиоцу, меничну гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини 5% од вредности уговорених радова без ПДВ, са роком важења 5 дана дуже од гаранције из понуде.
Средства обезбеђења доставити у ПВЦ фолији тј. омоту.

3.14.Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за понуђаче који се налазе на списку негативних референци 
*  Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средстваобезбеђења које је захтевано у тачки 3.13. II (писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 10% вредности уговора са ПДВ), достави писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем. 
*   Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора са ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
3.15.Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику или електронски – путем мејла, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Обавезно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима за јавну набавку радова ЈН бр. 66/17 – Радови на инвестиционом одржавању смештаја Стационара 1 (собе од 1-12).
Пожељно је питања послати на e-mail адресу: seltersbanja.pravnasl@gmail.com.
*Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
*Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
*Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 
3.16.Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда

Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном обавештењу може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. На исти начин могуће је вршити и проверу референци Понуђача.

3.17.Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду  домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од  5 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача. 

3.18.Резервни елементи критеријума: 

            У случају да две или више понуда, имају једнаку најнижу цену, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који је понудио краћи рок извођења радова, а даље дужи гарантни рок.

3.19. Референце

Зa захтеване реферeнцe пoтрeбнo je да понуђач дoстaви попуњен, потписан и оверен образац за референце, облика по свом нахођењу али са елементима који следе: 

· Назив добара - радова
· Вредност уговора
· Време реализације уговора
· Наручилац са подацима за контакт 
Докази за наведене референце су потврде наручиоца о извршеним уговорима који су наведени у списку референци и рачуни за извршене радове или окончане ситуације за извршене радове.

Референтна листа мора да зaдoвoљaвa слeдeћe услoвe:

Релевантан период за понуђачке референце:
да је у периоду од три године пре дана објављивања позива на Порталу јавних набавки (2014, 2015, 2016) закључио и реализовао уговоре о радовима који су предмет јавне набавке (или сложенији) – грађевинско занатски радови на инвестиционом одржавању објеката у високоградњи чија вредност није мања од 23.000.000,00 динара.
Уколико је потребно вршити проверу достављених референци наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од пријема писаног захтева да достави додатне доказе или разјашњења спорних референци. Уколико у остављеном року понуђач не достави додатна појашњења или додатне тражене доказе, наручилац ту референцу неће признати приликом оцењивања понуда.
У случajу достављања неистинитих података у понуди, пoнуђaч ће добити негативну референцу у складу са ЗЈН (члан 82. Стaв 1. Тaчкa 3) ЗЈН-а и др). О давању неистинитих података наручилац ће обавестити надлежни орган у вези са покретањем прекршајног поступка. Уколико се утврди неистинитост наведених података та понуда ће бити одбијена.

3.20.Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и 75. став 1. Тачка 3. ЗЈН 
*Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
3.21.Захтев за заштиту права 

*Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 
*Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу уз достављање копије Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
*Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. 
*Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 
*Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
*Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда
*После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

*Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђен чланом 149. Закона о јавним набавкама. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку, односно објављује обавештење о поднетом захтеву  на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Таксу у износу од 120.000,00 динара подносилац захтева за заштиту права понуђача приликом подношења захтева, дужан је да уплати на број текућег рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке,  сврха: такса за ЗЗП.
3.22.Закључење уговора

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Уколико у року за подношење понуда буде поднета само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.
4. ОБРАСЦИ ПОНУДЕ 

Понуда бр._____________ од _________ за отворени поступак, за јавну набавку радова ЈН бр. 66/17 – Радови на инвестиционом одржавању смештаја Стационара 1 (собе од 1-12).
4.1.     Подаци о понуђачу - Табела 1. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача
место, улица, општина:

Име особе за контакт:

e-mail:

Телефон:

Телефакс:

Порески број понуђача (ПИБ):

Матични број понуђача:

Шифра делатности:

Назив банке и број рачуна:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

	Датум:   _______________
	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	М.П.
	____________________________________

	
	ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	____________________________________


Понуду подносим: заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в)

4.2.    Начин подношења понуде - Табела 2. 


А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

1) Назив подизвођача: 

Адреса: 

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 


В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 

Адреса: 

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 


Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

Датум:   _______________               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.____________________________________

         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                            __________________________________

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 66/17 Радови на инвестиционом одржавању смештаја Стационара 1 (собе од 1-12), достављамо вам следећи:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ ________
4.3.  Комерцијални подаци понуде - Табела 3. 
1. Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:_______________________
Словима:____________________________________________

ПДВ:____________

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: ________________________
Словима:____________________________________________
2. Рок извођења радова је _________ (не дуже од 60) календарских дана од дана ступања на снагу уговора.
3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ ( ______) подизвођача (уписати број 

подизвођача).
словима

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 

5. Важност понуде износи ____ ( словима_____________________)  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 60 дана ).

6.Начин плаћања: Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс.Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим ситуацијама за стварно извршене радове у року до 30 дана од дана испостављања ситуације.
7. Гарантни рок за све изведене радове износи ___________(не краћи од 24) месеци.
Датум:   _______________
                                                                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

M.П               ____________________________________

       ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
    ____________________________________

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
	Р.б. 
	Услови: 
	Докази: 

	1. 
	да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
	- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 

- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

- Напомена: 
У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 

	2. 
	да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
	- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су: 

- Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, 

- Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, 

- Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе“ 

Напомена: 

У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника 


	
	
	У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих 

У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 



	3.

	да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда 
	Члан 75. Став 1. Тачка 3. Понуђач доказује достављањем изјаве која се налази у Обрасцу бр. 11 Конкусрне документације (Сл. Гласник бр. 68/15 од 04.08.2015. измене и допуне Закона о јавним набакама)

	4. 
	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
	- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

Напомена: 

	
	
	Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације 
У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 
Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда 

	5. 
	- да има на располагању захтеване кадрове са одговарајућим лиценцама за радове који су предмет набавке

тражене лиценце: 
- за грађевинско занатске радове: 410 или 411
- за електро радове: 450 или 453

- за термотехничке  инсталације: 430

	Копија важеће захтеване лиценце Инжењерске коморе Србије

Доказ за расположивост кадра са траженом лиценцом може бити:

-уговор о раду, делу,уговор о привременим и повременим пословима, изјава о расположивости и сл.



	   6. 
	Референце понуђача 


	Списак референтних набавки понуђача са доказима да су исте реализоване (потврде наручиоца о извршеним набавкама и рачуни или окончане ситуације) у периоду од 3 године (2014, 2015, 2016) у вредности од најмање 23.000.000,00 динара на грађевинско занатским радовима на објектима у високоградњи или сложенијим радовима.

	7.
	Пословни капацитет – техничка опремљеност: 
1. Поседовање стандарда:

· ISO 9001:2008
· ISO 14001:2004
· OHSAS 18001:2007


	1. Понуђач доставља доказе за поседовање захтеваних стандарда у виду копија сертификата - Копија важећег стандарда понуђача

· ISO 9001 Систем управљања квалитетом,

· ISO 14001 Систем управљања заштитом животне средине,

· OHSAS 18001 Систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду.


Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 8. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:
* Банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писмо о намерама банке да понуђачу изда банкарску гаранцију за добро извршење посла, које су тражене у делу конкурсне документације „Упутство понуђачима како да сачине понуду" 
* Образац понуде (све табеле)

* Образац структуре понуђене цене, односно Предмер радова
* Докази о испуњеним додатним условима
* Образац референци понуђача

* Изјава понуђача о одговорним руководиоцима радова 
* Образац изјаве о независној понуди 
* Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а 
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

            *Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
            *Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача нису дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тачка 1-4 Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у Регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази у Регистру понуђача.
            *Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
            *Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 7) 
ГРУПА ПОНУЂАЧА

           Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 5. до 7. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу. 
ПОДИЗВОЂАЧИ
             Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених  у условима за учешће у поступку  из члана 75.ЗЈН под бројем од 1. до 4. 
ФОРМА ДОКАЗА
            Докази о испуњености услова који су захтевани у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама. 
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
             Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 


 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
ПРОМЕНЕ
            Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
6. Предмер радова са структуром цене 
Услов за исправност понуде је попуњеност свих ставки из Предмера

 и потпис и печат понуђача

(Дозвољено је попуњавати податке и у електронском облику тј. на рачунару, и тако одштампан Предмер приложити осталој документацији понуде)
	П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А 

	 
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	С А Д Р Ж А Ј

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	I
	Грађевинско занатски радови
	

	
	II
	Радови на инсталацијама водовода и канализације
	

	
	III
	Радови на електро инсталацијама
	

	
	IV
	Радови на термотехничким инсталацијама
	

	
	V
	Радови на детекцији и дојави пожара
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А 

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	I   ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	С А Д Р Ж А Ј

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	1,0
	Радови на припреми и рушењу
	
	 
	 
	

	
	2,0
	Зидарски радови
	
	 
	 
	

	
	3,0
	Армирано бетонски радови
	
	 
	 
	

	
	4,0
	Армирачки радови
	
	 
	 
	

	
	5,0
	Изолатерски радови
	
	 
	 
	

	
	6,0
	Грађевинска столарија
	
	 
	 
	

	
	7,0
	Браварски радови
	
	 
	 
	

	
	8,0
	Лимарски радови
	
	 
	 
	

	
	9,0
	Керамичарски радови
	
	 
	 
	

	
	10,0
	Подополагачки радови
	
	 
	 
	

	
	11,0
	Сувомонтажни радови
	
	 
	 
	

	
	12,0
	Фасадерски радови
	
	 
	 
	

	
	13,0
	Молерско-фарбарски радови
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	Све радове треба извести према плановима, техничком опису, предмеру и предрачуну радова, важећим техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству надзорног органа.                               Јединичном ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање тако да она у погодбеном предрачуну буде коначна.

	
	Материјал:    Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама.                                                                                                                               

	
	Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени трговчаки назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају и за прецизиране и непрецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити адекватне материјале, или конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких назива. Подразумева се да кавлитет и погодност примене тих материјала, или конструкција мора бити најмање на истом, или вишем нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога примена таквих материјала и конструкција дозвољава се само уз претходну сагласност инвеститора.                                                          

	
	Рад:  Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, врућина, хладноћа, киша, ветар и др.).                                                  

	
	Помоћне конструкције:   Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединичну цену посла за коју су потребне. Скеле морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната демонтажа и одношење скеле са градилишта.                                                                                       Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање.   

	
	Остали трошкови и дажбине:   Извођач има ценом да обухвати следеће факторе који му се неће посебно плаћати било као предрачунска средства или накнадни рад и то: - све хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника, заштиту на објекту и за околину                                                                              - чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом разног смећа, шута и  отпадака, док се завршно чишћење предвиђа као посебна позиција;                                                               - уређивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутих објеката, које је коришћено за градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског шута, обезбеђење могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера;                                                                                                                                                                                                                                                            

	
	 - никакви посебни трошкови неће се посебно признавати, јер се све треба укључити кроз фактор у јединачне цене за сваки рад.                                                                                                                              Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединичну цену за сваку ставку предрачуна.Све ове одредбе важе и за занатске и инсталатерске радове, с тим што извођач носилац главних радова мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања рада, материјала, алата и другог у вези наведених радова, ако се такви радови изводе преко коопераната.    Сви ови односи се морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви додатни трошкови.                                                                                                                                                                                                                                                                      

	
	Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на разна штемовања и крпљења после проласка инсталација кроз и преко зидова и других конструкција. За инсталације се морају приложити уверења о извршеном испитивању од стране овлашћених организација, а за уграђену опрему гарантни листови. Трошкови пробног рада инсталација падају на терет извођача радова.                                                                                                                                                                                                                                                         

	
	Мере и обрачун:     Уколико у одређеној ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему важећих просечних норми у грађевинарству, или техничких услова за извођење завршних радова у грађевинарству.                                                                                                                                                                                                                                                           

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	мера
	количина
	цена/јед
	укупно

	
	1,0
	Радови на припреми и рушењу: 
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0
	У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења.
Обрачун по m² градилишта
	m²
	260,00
	 
	 

	
	2,0
	Чишћење и прање градилишта по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина.
Обрачун по m² пода.
	m²
	260,00
	 
	 

	
	3,0
	Изношење намештаја из објекта. Намештај изнети, спустити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15км. На депонији намештај пажљиво истоварити и спаковати.
Обрачун по m² пода објекта.
	m²
	190,00
	 
	 

	
	4,0
	Бушење рупа за постављање инсталација, пресека до Ø 16 цм, у међуспратним таваницама д=10-16 цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду рупе.
	ком
	14,00
	 
	 

	
	5,0
	Пажљиво шлицање зида од опеке или бетона за пролаз инсталација. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање инсталација. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 
Обрачун по m¹ шлица.
	m¹
	470,00
	 
	 

	
	6,0
	Пажљива демонтажа дрвених врата заједно са дрвеним штоком, површине до 2,50 m². Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.
Обрачун по комаду врата.
	ком
	16,00
	 
	 

	
	7,0
	Затварање ходника у објекту (одвајање градилишта од остатка објекта) помоћу гипскартонских плоча на металној подконструкцији и ПВЦ фолије.
Обрачун по m² заштићеног отвора.
	m²
	20,00
	 
	 

	
	8,0
	"Израда и постављање табли и других ознака са упозорењем, а по техничким прописима. Табла је димензија 80 x 60 cm."
Обрачун по комаду табле.
	ком.
	8,00
	 
	 

	
	9,0
	"Ручни утовар и одвоз шута са градилишне депоније. Утоварити шут на камион и одвести на градску депонију."
Обрачун по m³ шута, мерено у камиону.
	m³
	35,00
	 
	 


Делимично обијање кречног или продужног малтера са унутрашњих зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.  Обијање се врши у зони оштећеног малтера,до висине 110 cm од пода. 

	Обрачун по m² обијене површине, 
	m²
	45,00
	 
	 

	
	11,0
	Обијање малтера са плафона са плафонском конструкцијом од арматурне мреже и рабиц плетива у ходнику. Обити малтер, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 
Обрачун по m² обијене површине плафона.
	m²
	10,00
	 
	 

	
	12,0
	Непредвиђени радови приликом рушења (разна измештања инсталација).
Обрачун паушално.  
	паушал.
	1,00
	 
	 

	
	13,0
	Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по m² обијене површине, отвори се одбијају.
	m²
	130,00
	 
	 

	
	14,0
	Обијање подних керамичких плочица ординација постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по m² пода
	m²
	15,00
	 
	 

	
	15,0
	Обијање подних керамичких плочица, купатила , постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције (у комплету са свим слојевима мршавог бетона) цца 16цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по m² пода
	m²
	52,00
	 
	 

	
	16,0
	Обијање подних керамичких плочица постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције (у комплету са свим слојевима термо и хидро изолације). Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по m² пода
	m²
	21,00
	 
	 

	
	17,0
	Проширивање отвора врата у зиду од армираног бетона д=15-25цм
	м3
	1,00
	 
	 

	
	18,0
	Скидање ПВЦ подова  . Под скинути, упаковати, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода.
	m²
	215,00
	 
	 

	
	19,0
	Скидање спуштених плафона од ламперије са конструкцијом . Издвојити употребљиви материјал, изнети из објекта и сложити у оквиру комплекса на месту које одреди инвеститор. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по m² плафона.
	m²
	260,00
	 
	 

	
	20,0
	Пажљиво скидање спуштених плафона од ламперије са конструкцијом .Материјал очистити и сложити у објекту и припремити за поновну монтажу по завршетку радова на замени канализационе мреже  . 
Обрачун по m² плафона.
	m²
	16,00
	 
	 

	
	21,0
	Скидање спуштених плафона од гипскартонских плоча. Издвојити употребљиви материјал, изнети из објекта и сложити у оквиру комплекса на месту које одреди инвеститор. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по m² плафона.
	m²
	12,00
	 
	 

	
	22,0
	Скидање украсних заштитних даски са зидова и плафона. Даске скинути, очистити утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15 километара.
Обрачун по m¹ демонтиране даске.
	m¹
	10,00
	 
	 

	
	23,0
	Рушење преградних зидова од гитер блока д=19 цм у продужном малтеру. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по m² зида, отвори се одбијају.                
	m²
	4,00
	 
	 

	
	24,0
	Рушење преградних зидова од опеке д=12 цм у продужном малтеру. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију или изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на граску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по m² зида, отвори се одбијају.                
	m²
	8,00
	 
	 


Обијање пода, оштећене цементне кошуљице, са подлогом до носеће конструкције. Извођач и надзорни орган записнички констатују зоне пропале кошуљице коју је неопходо уклонити, и затим се приступа рушењу. Обити цементну кошуљицу и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.

	Обрачун по m² пода.
	m²
	60,00
	 
	 

	
	26,0
	Шлицовање цементне кошуљице за пролаз инсталације кондензата и слично. Извршити пажљиво просецање цементне кошуљице дијамантским сечивима, тако да се не растресе подна маса. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по m¹ шлица.
	m¹
	25,00
	 
	 

	
	27,0
	Демонтажа комплетне постојеће расвете, прикључница и прекидача и сл. Демонтирану расвету, прикључнице и прекидаче депоновати на место које одреди инвеститор, а у оквиру комплекса. Пре извођења применити све безбедносне мере. У цену урачунати сав потребан рад, материјал и помоћну скелу. Укупна површина предметног дела објекта је цца 350m2
Обрачун паушално.
	паушал.
	 
	 
	 

	
	28,0
	Демонтажа лимене окапнице на зиду и поду терасе. Одлагање на градилишну депонију
Обрачун по м демонтиране окапнице
	м1
	70,00
	 
	 

	
	
	Укупно радови на припреми и рушењу:
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	2,0
	Зидарски радови: 
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом.                                              

	
	Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета.                                                        

	
	Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају условима техничке документације.                                                        

	
	Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво наносити на прописано припремљену подлогу. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова.                                                                                                                         

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	1,0
	Зидање преградних зидова YTONG блоковима, дебљине 12цм, грађевинским лепком по систему блок везе. Пре зидања блокове добро очистити и поквасити водом. Везу између новог и старог зида остварити анкеровањем помоћу арматуре ø8. На висини од 200цм или изнад врата израдити армирано бетонски серклаж висине 20цм који улази у цену. Серклаж армирати са минимум 4Ø8мм. Зидање извести по упутству произвођача. Евентуална усецања улазе у цену зидања.
Обрачун по m³ зида
	m2
	11,00
	 
	 

	
	2,0
	Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 4цм, као подлоге за керамичке плочице у купатилима. Подлогу за кошуљицу пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком /јединицом/, размере 1:3. армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне.
Обрачун по m² кошуљице.        
	m²
	42,00
	 
	 

	
	3,0
	Израда рабициране цементне кошуљице  просечне дебљине 8цм, као подлоге за керамичке плочице на тераси. Подлогу за кошуљицу пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком /јединицом/, размере 1:3. армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Кочуљицу неговати док не очврсне.
Обрачун по m² кошуљице.        
	m²
	23,00
	 
	 

	
	4,0
	Израда слоја од лаког бетона StirocemSP дебљине 4цм. Двокомпонентни лаки бетон StirocemSP справити од експандираних перли Стиропора, цемента са одговарајућим додацима и воде, по упутству произвођача "Први мај" Чачак. Стироцем нанети у слојевима и набити до густине 0,5 кг/литру и завршно обрадити пердашењем. Запреминска тежина уграђеног материјала је 250кг/м3, ачврстоћа на притисак 0.77 MPa. Након уградње материјал заштитити ПВЦ фолијом ради спречавања прекомерног сушења и прслина. Подлога се изводи преко делимично стишљиве термоизолације типа Азмафон или слично.
Обрачун по m² кошуљице.
	m²
	24,00
	 
	 

	
	5,0
	Малтерисање зидова, подлоге за лепљење кер. плочица продужним малтером. Пре малтерисања површине очистити и испрскати ретким цементним млеком. Нанети слој малтера справљен од просејаног шљунка, /јединице/ и изравнати га. Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по m² малтерисане површине, отвори се одбијају.
	m²
	297,50
	 
	 

	
	6,0
	Малтерисање цементним малтером размере 1:4 , у два слоја. Пре малтерисања зидне површине наквасити водом и испрскати цементним млеком, нанети слој малтера, справљен са просејаним шљунком /јединицом/. На просушени први слој нанети други, справљен са ситним песком и фино га испердашити уз квашење. Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју бити видљиви. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по m² малтерисане површине
	m²
	17,00
	 
	 

	
	7,0
	Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером у два слоја до 2 цм од просејаног шљунка,/јединице/. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и /прегоревања/.
Обрачун по m² малтерисане површине.
	m²
	35,00
	 
	 


Зазиђивање шлицева, на месту порушених зидова, опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Пре зазиђивања у постојеђем зиду оштемовати шморцеве за превез. У цену улази и помоћна скела.

	Обрачун по m¹ шлица.
	m¹
	12,00
	 
	 

	
	9,0
	Крпљење шлицева, на месту провучених инсталација цементним малтером размере 1:3.Окрпљене површине морају бити равне и без прегиба и таласа. Спој са постојећим површинама мора бити неприметан. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по m¹ шлица.
	m¹
	500,00
	 
	 

	
	10,0
	Израда степеника на поду купатила димензија 7x7цм од "Ytong" блока у одговарајућем лепку или армираног бетона.
Обрачун по m¹ степеника.
	m¹
	10,00
	 
	 

	
	11,0
	Обрада шпалетни цементним малтером размере 1:3. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, /јединице/. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистимп еском, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама.  Омалтерисане шпалетне морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да недође до брзог сушења и /прегоревања/.
Обрачун по m¹ обрађене шпалетне.
	m¹
	55,00
	 
	 

	
	
	Укупно зидарски радови:
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	


	
	3,0
	Армирано бетонски радови:
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	Све бетонске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену саверемене механизације намењене овој врсти радова.                                            

	
	Квалитет бетона мора  одговарати  постављеним  захтевима из техничке документације као и важећих прописа, који  регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава  прописане услове може бити уграђен. Узорак за доказивање квалитета бетона узимати на градилишту-паралелно са уградњом  бетона. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује односно не сме слободно падати са веће висине од 2,00м. Бетонску масу искључиво  уграђивати  первибратором у слојевима не већим од 50цм.

	
	По уклањању оплате, бетон се мора неговати, поливати водом у зависности од спољне температуре, а најмање три дана. За време виших или нижих температура од прописаних, обавезно предузети мере заштите бетона. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона. Овако предузете мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.  

	
	Бетон док се налази у оплати, за време везивања мора бити заштићен од било каквог потреса.             

	
	Бетониране површине морају бити равне, без "гнезда" и сегрегације, захтеваног облика. Уколико ипак дође до мањих оштећења избетонираних површина бетона, исти се морају одмах заштитити цементним малтером размере 1:3 справљаног од просејаног шљунка.                                                                                                               

	
	Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (немалтеришу се), површине морају бити глатке, бетон мора бити справљан истом врстом цемента. Прекиди  бетонирања у једном елементу нису дозвољени.           

	
	Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних  димензија, иста мора бити геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се већ захтева техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима.           

	
	Оплата за остављање отвора мора одговарати техничкој документацији, као и да омогући несметану уградњу бетона.                                                                                                               

	
	Радна скела, за постављање оплате и бетонирање мора обезбедити неометан и безбедан рад радника, односно мора бити у складу са важећим прописима.                                

	
	Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције) које су неопходне за квалитетно извођење радова.            

	
	НАПОМЕНА:                                                   

	
	Бетон обавезно радити са додатком адитива за водонепропусност код свих бетонских радова где је то предвиђено пројектом и детаљима

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	1,0
	Израда  армирано бетонских хоризонталних и вертикалних серклажа марке бетона МБ 30. Израдити оплату и надпрозорнике армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела. Серклажи су пресека 12-15/20цм.
Обрачун по м3 серклажа.
	м3
	1,00
	 
	 

	
	
	Укупно армирано бетонски радови:
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	4,0
	Армирачки радови:
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну  примену  савременог  алата и механизације намењеној овој враси радова.                               

	
	Сви употребљени материјали, бетонски ћелик, везни материјал и сл. морају бити прописаног  квалитета, односно да поседују атесте.                                                     

	
	Бетонски челик мора бити машински справљан, обрадјен и несме да поседује веће трагове корозије, нити било какве трагове других материјала. 

	
	Изведени радови морају бити  квалитетни, сто посто  повезани, да бетонски челик  заузима  правилан  облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике-подметаче.                                               

	
	Изглед и распред бетонског  челика  мора у свему  одговарати условима техничке документације.               

	
	Обрачун се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична  цена  обухвата  израду комплетне позиције радова, (набавку основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви  хоризонтални и вертикални  преноси  до места уградње, неопходну  радну  скелу и остале  активности које су неопходне за квалитетно извођење радова.          

	
	Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.      

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	1,0
	Набавка и постављање мрежасте арматуре Ч500/560. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар.                         Обрачун по кг арматуре.
	кг
	20,00
	 
	 

	
	
	Укупно армирачки радови:
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	5,0
	Изолатерски радови:
	
	 
	 
	

	
	Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. 
Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-односно да поседују атесте. 
Радови се морају извести  квалитетно у свему  према  вазећим прописима, стандардима  и  техничкој  документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју  штетно  да  утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају заузимати правилне геометријске положаје.

	
	Све инсталације и сви предходни  радови  морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним  случајевима, када за то постоје објективни разлози.               

	
	Код  температура виших или нижих  од  прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере  заштите не утичу на већ уговорену цену радова.       

	
	За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како неби досло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове  довести у пројектовано  стање. Приликом  извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења. 

	
	Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне  позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи  транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.     

	
	Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.   

	
	1,0
	Израда хидроизолације мокрог чвора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове по детаљу пројекта (30цм, у зони туша 200цм). Хидроизолациони премаз нанети четком или ваљком, на температури вишој од 10 степени. Арматурну мрежицу залепити целом површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити лепљењу спојева. Хидроизолацију извести од полимер цементних премаза према упутству произвођача.
Обрачун по м2 изведене изолације.
	м2
	127,50
	 
	 

	
	2,0
	Набавка и постављање лаганог самоносивог изолационог филца од минералне вуне, УРСА ЛИФ/С, дебљине 100мм. Лагани филц од минералне вуне поставити као термо и звучну изолацију преградних зидова од гипскартонских плоча  Поставља се у један или два слоја, а обрачунава по квадрату слоја од 10цм.
Обрачун по м2 изведене изолације.
	м2
	20,00
	 
	 

	
	3,0
	Набавка и постављање , термоизолационих плоча, "Стиродур" 3035 ЦС БАСФ, дебљине 10cm, од екструдиране полистиролске пене, масе 33kg/м3. 
Обрачун по m² комплет изведене позиције.            
	m2
	20,00
	 
	 

	
	
	Укупно изолатерски радови:
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	6,0
	Грађевинска столарија:
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	Све радове на грађевинској столарији извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену  савременог  алата и механизације намењене овој врст радова.                                 

	
	Сви употребљени материјали спојна и везивна средства (заштитна средства) морају бити прописаног квалитета - односно да поседују атесте.                                            

	
	Сва спољашња столарија мора имати коефицијент пролаза топлотне енергије максимално 1.3W/m2K уз одговарајући атест. Спољашња столарија мора имати:                                                                                   - Минимално две заптивне „ЕПДМ“ гумене траке по обиму рамова и крила. Сви прозори морају имати могућност природног струјања ваздуха при потпуно затвореним крилима, која ће се обезбедити или уградњом мале решетке у раму прозора или елементом који обезбеђује струјање кроз ваздушне канале типа „Regel air“. Овај механизам треба да буде саморегулишући. Систем за изједначавање притиска и вентилације треба да обезбеди природну вентилацију, а да при том не угрози безбедност, да не доприноси повећаном пропуштању спољне буке, нити повећаном пропуштању воде. У исто време треба да омогући одвођење влаге из просторије да би се смањила могућност кондензације влаге. Дакле,овај механизам треба да омогући минималну вентилацију просторије у циљу спречавања кондензације влаге у просторији. Механизам треба да буде конструисан у складу са релевантним ДИН стандардима и нормама ЕУ. 

	
	 Број и величина елемената зависи од величине прозора, дати минимум 2 комада по прозору.                       - Квалитетан оков и систем учвршћења за основне профиле за дуготрајно коришћење.
- Могућност разних врста отварања крила зависно од прозора/врата око вертикалне/хоризонталне осе, око обе осе и сл. Код прозора виших од 2.20 м, предвиђено је отватање крила посредним механизмом преко полуге или слично, према договору са корисником. Квалитетним оковом омогућити отварање према датим схемама. Посебно обратити пажњу на оков код прозора са посредним механизмом за отварање, да буде квалитетан и дуготрајан са одговарајућим бројем „маказа“ у односу на величину крила.                                                                                                                                                                                                                  

	
	Испуну радити од двоструког, нискоемисионог, равног, херметички затвореног стакла испуњеног аргоном у међупростору. (E coating налепљена на унутрашње стакло), д=4+16+4мм за прозоре и врата, у случају да је површина стакла већа од 2.5 м2 д=6+16+4 мерено од унутрашњости објекта.  У позицијама код којих се уграђује сигурносно стакло, предвидети пакет од два вишеслојна-ламинирана стакла са испуном од аргона, д=4.4.1+16+4.4.1. 

	
	Прозоре монтирати тако да са спољне стране буду у истој равни као и претходни прозори. Уградњу вршити анкеровањем на максималном растојању од 70 цм. Након уградње, извршити заптивање простора између рама и зида одговарајућим средствима за заптивање (полиуретанска пена или сл.) и поставити одговарајуће покривне лајсне.              

	
	Код спојева разнородних материјала, извршити потребну заштиту заптивање-дихтовање, извести спољна и унутрашња опшивања, поставити одговарајући пројектовани оков за отварање и затварање, као и могућност закључавања.                

	
	За сво време извођења, односно  предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како  неби  дошло  до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање. 

	
	Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду и уградњу комплетне позиције  радова са комплетним  застакљивањем (набавку основног, везног и заштитног  материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све  хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, сва заптивања, дихтовања, спољна и унутрашња опшивања, све окове, заштита и финално бојење-лакирање као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).  

	
	Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену вазећих прописа у грађевинарству из ове области.                                   

	
	НАПОМЕНА:                                                   

	
	Пре израде било које позиције грађевинске столарије мере обавезно преконтролисати на лицу места.


Атести које извођач треба да достави за сву фасадну столарију су:

- Атест за прозор

- Атест за пропустљивост ваздуха према СРПС ЕН 1026 и треба да задовољи услове квалитета из стандарда СРПС ЕН 12207, минимално класа II.

- Атест за отпорност према деловању воде према СРПС ЕН 1027 и треба да задовољи услове квалитета из стандарда СРПС ЕН 12208, минимално класа II.

- Атест за звучну заштиту (СРПС У.Ј6.201, класа II)

- Атест о коефицијенту пролаза топлоте (према СРПС У.Ј5.060 и да задовољи услове квалитета из СРПС У.Ј5.600)

- Атест за стакло (СРПС Б.Е1.011)

- Атест за окове.

Извођач је у обавези да инвеститору или надзорном органу достави извештај о мерењима на лицу места пре израде столарије.                                                                                                                                    Сва врата опремити бравама са двостепеним језичцима ради бешумног затварања.

	     
	

	
	Извођач је у обавези а пре израде било које позицију уради радионичке детаље.          

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	1,0
	Набавка и уградња унутрашњих пуних дуплошперованих једнокрилних врата. Самоштелујући шток и покривне лајсне од квалитетног масива бајцованог и лакираног полиестер лаком са свим потребним предрадњама. Плот дуплошперован са испуном од картонског саћа, обострано фурниран фајнлајн фурниром, бајцован и лакиран полиестер лаком у боји по избору инвеститора. Доставити узорке завршне обраде масива и фурнира инвеститору на одобрење. Оков стандардан, челични у боји по избору инвеститора, брава са цилиндром. Уградити подни гумени одбојник по избору инвеститора ради регулисања крајњег положаја отварања врата. Врата морају задовољавати акустичне услове за хотелске собе (звучна изолованост од 34 dB). 
Обрачун по комаду врата.
	 
	 
	 
	 

	
	
	* Улазна врата у собе                            90x200+65
	ком
	12,00
	 
	 


Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних пуних белих  врата од пластифицираних алуминијумских профила. Шток врата у ширини зида,са покривним шток лајснама.Плот врата од равног пластифицираног алуминијума са испуном од полистирена и украсним лајснама .Плот опремити са три масивне,квалитетне шарке велике носивости.Брава са системом сигурносног откључавања са спољне стране.Розета посебно за кваку ,а посебно за браву. 

	Обрачун по комаду врата.
	 
	 
	 
	 

	
	
	Купатилска врата у собама                    80x200+65
	ком
	12,00
	 
	 

	
	4,0
	Набавка и постављање фасадне ал.столарије застакљених прозора- врата терасе у рамовској конструкцији од пластифицираних ал. профил димензија 140+130/170+250 цм.Крила прозора и врата застакљени провидним нискоемисионим термоизолованим стаклом д= 4+16+4мм.Избор профила и боје радити у складу  са новом фасадном столаријом на објекту.(антрацит)
	ком
	3,00
	 
	 

	
	5,0
	Израда и уградња једнокрилних челичних врата,отпорна на пожар,класе отпорности ф16,ознаке на пројекту котларнице (димензије 90х200).Обрачун по комаду врата
	ком
	3,00
	 
	 

	
	6,0
	Набавка, израда и постављање унутрашње , застакљенe, преграде ( врата), за туш кабину од каљеног стакла д=8мм. Снабдевена је припадајућим оковом и ручицама за отварање. Састоји се од  врата, 60/180цм.
Обрачун по комаду.
	ком
	16,00
	 
	 

	
	7,0
	Набавка и уградања алуминијумских равних и угаоних лајсни алуминарије. Алуминијумске равне и Л лајсне димензија 40/40мм поставити на ивицама шпалетни око новоуграђених врата лепљењем лепилом на бази епоксидних смола. Обрачун по м1 постављене лајсне.
	м1
	36,00
	 
	 

	
	
	Укупно грађевинска столарија:
	
	 
	 
	 

	
	7,0
	Браварски радови:
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	Све радове на челичној конструкцији извести са одговарајућом  стручном радном снагом, уз пуну примену  савременог  алата и механизације намењене овој врсти радова.                   

	
	Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног квалитета - односно да поседује атесте. Пре почетка израде позиција извођач је дужан да уради радионићке детаље. Важеће атесте морају да поседују и мајстори вариоци за одређене врсте радова 

	
	Конструкцију извести у свему према  техничкој  документацији статичком прорачуну и радионичким детаљима, уз обавезну употребу савремених метода за спречавање деформисања приликом варења. Места спајања и заваривања морају  бити  сува, чиста односно без трагова страних примеса.  Контролу  варова вршити једном од метода по захтеву надзорног органа. Основну заштиту конструкције извршити у радионици, по монтажи конструкције изврсити још једну заштиту, а затим исту фарбати два пута бојом за челик.         

	
	За сво време извђјења радова, односно до предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере,  како  неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до  оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.                 

	
	Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  транспорт, израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, радну и по потреби конструктивну скелу, трошкове контроле варова, заштиту и фарбање конструкције, као и остале  активности  које су неопходне за квалитетно извођење радова).          

	
	Јединачном ценом радова обухваћени су сви анкери, анкер кутије као и остале везне елементе, како оне на самој конструкцији тако и оне које се угрђјују у бетон.                  

	
	Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.     

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	1,0
	Израда и монтажа металне подконструкције као слепих штокова и надвратника за уградњу застакљених алуминијумских преграда у сали. Подконструкцију направити од кутијастих профила међусобним варењем и анкеровањем у носеће елементе, по детаљима и упутству  надзора и инвеститора. Кутијасте профиле очистити и премазати минијум бојом, два пута, и после уградње поправити. У цену улазе кутијасти профили, анкери и сав други потребан материјал.                                                             Обрачун по кг челика.
	кг
	30,00
	 
	 

	
	
	Укупно браварски радови:
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	8,0
	Лимарски радови:
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	Све лимарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                                   

	
	Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства, морају бити прописаног квалитета односно да поседују атесте. 

	
	Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним детаљима уз обавезну примену савремених метода за спајање-настављање лима.  Термоизолација у сендвичу лима мора имати одговарајући дистанцер-дистанцер који  одговара намени сендвича. Лим мора  бити  заштићен (поцинковани, пластицифиран, бојен) онакав какав се захтева техничком  документацијом. Изведени радови морају својом дужином и површином да задржавају, код истих позиција, правилан геометријски облик. Сви изведени лимарски  радови  морају у потпуности да служе пројектованој намени. На местима где је лим у директном додиру са другим материјалима (бетом, опека и сл.) исти се мора заштитити: премазима, кровном хартијом и сл. Носачи лима који су непосредно у додиру са лимом морају бити од истородног материјала.  

	
	За сво време извођења, односно до предаје објекта извођач је дужан да предузме све потребне мере, како  неби  дошло до оштећења ових радова. а ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  транспорт, израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, потребну радну скелу, тражену заштиту на споју са другим  материјалима, термоиспуне код сендвича и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).        

	
	Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.        

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	1,0
	Израда и монтажа солбанки прозора  од пластифицираног поцинкованог лима, развијене ширине до 40 цм, дебљине 0,7мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25мм, у шток прозора учврстити лепљењем целом дужином епоксидним лепком типа СИКА или сличан. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или слично. Испод лима ставити слој тер папира, који улази у цену солбанка.
Обрачун по м1 солбанка.
	м1
	3,00
	 
	 

	
	2,0
	Набавка и монтажа прелазних лајсни на уласцима у купатило и собе. набавити прелазну инокс лајсну по избору инвеститора ентеријера и уградити је на местима промене подова.                                                 Обрачун по комаду врата. 
	ком
	12,00
	 
	 

	
	
	Укупно лимарски радови:
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	9,0
	Керамичарски радови:
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	Све керамичарске  радове  извести са одговарајућом  стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                            

	
	Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног  квалитета, односно да поседују атесте. 

	
	Радови се морају извести  квалитетно у свему  према  важећим прописима, стандардима и техничкој документацији. Класа, намена и квалитет плочица одређен је техничком документацијом. Боју и начин полагања одређује инвеститор. Сва инсталација која није видна има се положити и испитати пре полагања плочица. За постављање плочица на лепку, подлога мора  бити, чиста, чврста, равна, са правилним и оштрим ивицама. Урађене површине морају заузимати правилне геометријске положаје.

	
	Током рада, где се то захтева, уградити дилатационе траке.  

	
	Код  температура  нижих или виших од прописаних, уколико  се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.                                                

	
	За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како  неби  дошло до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења, извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.                                                    Приликом извођења својих радова извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења.             

	
	Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавка  основног, везног и материјала  за  заштиту, спољни и унутрашњи  транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне  преносе, неопходну  радну  скелу, уградњу  дилатационих  трака, чишћење и остале  активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова).                                                                                                                                             Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену вазећих прописа у грађевинарству из ове области.                                             

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	1,0
	Постављање зидних  керамичких плочица,димензија 25x37 см и 6х37см, на лепак. Плочице I класе, италијанске производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Угаоне спојеве извести геровањем. Постављене плочице фуговати у тону по избору инвеститора и очистити пиљевином. У цену улази сав потребан рад и материјал, све непотребно оштећене плочице ће се преко записника надзорног органа наплатити од извођача радова.
Обрачун по м2 постављених плочица.
	м2
	327,25
	 
	 

	
	2,0
	Набавка зидних керамичких плочица  I класе типа Керамика Кањижа, Серија Pelle, у две боје (beige, marone) , 25x37cm или слично.
	м2
	350,00
	 
	 

	
	3,0
	Постављање подних керамичких плочица, димензија 30x30 цм, на лепак. Плочице I класе, , лепити лепком у слогу по избору инвеститора. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати у тону по избору инвеститора и очистити пиљевином. У цену улази сав потребан рад и материјал, све непотребно оштећене плочице ће се преко записника надзорног органа наплатити од извођача радова.
Обрачун по м2 постављених плочица.
	м2
	40,00
	 
	 

	
	4,0
	Набавка подних плочица у купатилима, I класе,са минимумом нивоом противклизности R10. Димензија 30x30 цм.
	м2
	50,00
	 
	 


Постављање и израда сокле од плочице гранитне керамике дим.30х30, сокла висине  10 цм. Горњу ивицу исечене сокле обрусити. Гранитну керамику поставити на лепак за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити на угловима спојеве геровати. Гранитна керамика је I класе, шпанске производње, и лепи се лепком у слогу фуга на фугу. Приликом пријема керамике надзор и извођач сачињавају записник, сва непотребно оштећена керамика ће се на основу записника надзорног органа наплатити од извођача.

	Обрачун по м1 сокле.
	м1
	35,00
	 
	 

	
	6,0
	Набавка подне гранитне керамике за израду сокле висине 10см.Сокла се израђује од  подне плочице дим.30х30см, минималне класе противклизности R10. Плочице су предвиђене за спољну употребу.
	м2
	12,00
	 
	 

	
	7,0
	Постављање подне гранитне керамике, димензија 30x30 цм, на лепак. Гранитну керамику  I класе, лепити лепком у слогу по избору инвеститора. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином.  У цену улази сав потребан рад и материјал, све непотребно оштећене плочице ће се преко записника надзорног органа наплатити од извођача радова.
Обрачун по м2 пода.
	м2
	50,00
	 
	 

	
	8,0
	Набавка подних гранитних плочица I класе,  димензија 30x30цм, минималне класе противклизности R10. Плочице су предвиђене за спољну употребу.
	м2
	60,00
	 
	 

	
	9,0
	Набавка и постављање угаоних лајсни од елоксираног алуминијума у боји керамике на свим спољашњим угловима сучељавања зидова са облогом од керамичких плочица. Лајсне поставити право, без таласа и у равни са плочицама.
Oбрачун по м1 лајсне.
	м1
	118,00
	 
	 

	
	
	Укупно керамичарски радови:
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	10,0
	Подополагачки радови:
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	1,0
	Изравнавање постојеће подлоге двокомпонентном масом за изравњавање и репарирање типа POLIMAG RV SP, произвођача "Први мај" Чачак или слично. Подлогу очистити и нанети одговарајући прајмер, затим излити масу за изравњавање, да чврсто и трајно веже за подлогу.Подлогу обрусити и опајати, и премазати одговарајућим прајмером по упутству произвођача.
Обрачун по м2 обрађене површине.
	м2
	220,00
	 
	 

	
	2,0
	Постављање пода од ПВЦа у ролнама. ПВЦ под поставити преко претходно припремљене подлоге и то лепљењем целом површином пода. Ободно поставити холкел лајсне које улазе у цену. Тип пода је у ролни типа Noraplan mega acoustic или слично. Боја по избору пројектанта. Винил ролна укупне дим.1,20x15м. Под има високи степен отпорности на хабање. Дезен пода и врста лајсни по избору аутора
Обрачун по м2 пода.
	м2
	250,00
	 
	 


Набавка увозних ПВЦ подова у ролнама високе класе, тип пода је  д=3мм  типа Noraplan или слично. Ниво противклизности R9. Ватро отпорност степена Bfi-S1(B1).

	
	м2
	280,00
	 
	 

	
	
	Укупно подополагачки радови:
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	11,0
	Сувомонтажни радови:
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	Све сувомонтажне радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата намењеног овој врсти радова.                                               

	
	Сви уптребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног  квалитета  односно  да поседују атесте.                                                                                                 Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој документацији и овереним извођачким детаљима.                                                  

	
	Начин и правац постављања спуштеног плафона радити у свему према опису и детаљима из пројекта, а уз обавезну сагласност инвеститора. Узорке плафона и лајсни обавезно доставити на сагласност инвеститору.

	
	За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како  неби  дошло до оштећења ових радова. А ако  ипак и дође  до  оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.                       

	
	Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена радова обухвата израду и уградњу комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и заштитног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне  и  вертикалне  преносе, неопходну радну скелу као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова.      

	
	Обрачун се врси по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата комплетну израду позиције радова, (набавку основног везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, уградњу дилатационих трака, уградњу сокл лајсни, чишċење и остале активности неопходне за квалитетно извођење ових радова.
Овај опис је саставни део сваке појединацно описане позиције радова и исти неискључује примену важеċих прописа у грађевинарству из ове области.       

	
	  

	
	1,0
	Израда спуштеног плафона са челичном под-конструкцијом у истом нивоу и облагање гипс картонским влагоотпорним плочама RBI 12,5 мм, у купатилима Подконструкцију поставити у истом нивоу од носивих и монтажних профила CD и CW 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити масом за испуну и бандаж тракама по упутству произвођача. У цену улази и радна скела.
Обрачун по м2 постављене површине.
	м2
	40,00
	 
	 

	
	
	Влагоотпорним гипс картонским плочама у собама RB 12,5 мм.
	м2
	145,00
	 
	 

	
	2,0
	Израда вертикалне денивелације висине 300 мм спуштеног плафона, са израдом додатне челичне подконструкције и облагање гипскартонским плочама дебљине RB 12.5 мм, систем Ригипс. Подконструкцију израдити од носивих профила CD 30x30 мм и монтажних поцинкованих профила CW 60x27 мм причвршћених Нониус елементима и директним држачима за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити масом за испуну и бандаж тракама по упутству произвођача.
Обрачун по м1 изведене денивелације.
	м1
	10,00
	 
	 

	
	3,0
	Облагање зидова гипскартонским влагоотпорним плочама RBI дебљине 2x12,5 мм, са израдом металне подконструкције причвршћене за носеће елементе, систем Ригипс. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила UD 30x30 мм и CD 60x27 или UW/CW 55 мм, а по пројекту и упутству произвођача, испунити минералном вуном што се посебно наплаћује и обложити гипс каронским плочама. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству инвеститора. У цену улази и радна скела.
Обрачун по м2 постављене површине.
	м2
	22,00
	 
	 


Израда преградног зида дебљине 112.5 мм, једнострука метална подконструкција обложена  двоструким RBI влагоотпорним плочама, систем Ригипс. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила UW и CW 75, поставити минералну вуну која се посебно наплаћује, и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити масом за испуну и бандаж тракама по упутству произвођача. У цену улази и радна скела.

	Обрачун по м2 зида.
	м2
	21,00
	 
	 

	
	5,0
	Израда подконструкције за монтажу довратника за једнокрилна врата у гипскартонском зиду, дебљине 100 мм, за висину зида до 3,50 м. Подконструкцију извести од CW и UW профила ширине 75 мм и дебљине 0,6 мм.
Обрачун покомаду довратника.
	ком
	12,00
	 
	 

	
	6,0
	Постављање носача WТ 150 за умиваоник са стојећом батеријом, систем КНАУФ W221. Носач од челичних поцинкованих профила за једнострано вешање, подесив по висини и ширини, поставити у зидној шупљини. Максимално оптерећење до 150 кг. Монтира се са елементом за учвршћење цеви, монтажним носачем за угаоне вентиле и обујмицом одводне цеви. Носач поставити по упутству произвођача.
Обрачун по комаду носача умиваоника.
	ком
	12,00
	 
	 

	
	7,0
	Постављање поцинкованог-перфорираног заштитника ивица. Профил од поцинкованог лима дебљине 0,5 мм и ширине профила 25x25 мм, поставити уз бандажирање по упутству произвођача. 
Обрачун по м1 заштићене ивице.
	м1
	30,00
	 
	 


Израда спуштеног плафона са поцинкованом под-конструкцијом ПРЕЛУДЕ 20мм АЛ МАТ, у истом нивоу и испуном од минералних плоча типа Армстронг ОПТИМА 15мм. Подконструкцију поставити у истом нивоу од носивих и монтажних профила причвршћених висилицама за носиви плафон и испунити минералним плочама по пројекту и упутству произвођача. Схема слагања по упутству инвеститора. У цену улази и радна скела.

	Обрачун по м2 постављене површине.
	м2
	75,00
	 
	 

	
	9,0
	Поновна  монтажа ламперије на одговарајућу подконструкцију    после замене  канализационе мреже.Обрачун по м2 монтиране ламперије на плафону.
	м2
	20,00
	 
	 

	
	
	Укупно сувомонтажни радови:
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	12,0
	Фасадерски радови:
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	Сви фасадерски радови имају се извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, спојна, заштитна и везивна средства морају бити прописаног квалитета, односно да поседују атесте. Радови се морају извести квалитетно, у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији. Подлога мора бити постојана, чиста, сува и потпуно равна. Пре наношења завршног слоја подлогу припремити у свему према важећим прописима и упутствима произвођача материјала. Покривни премази морају потпуно да покрију подлогу. Код површина где се подлога посебно неприпрема изврсити гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су, према својој намени, отпорни, да нису штетни по здравље, да неделују агресивно на материјале  са  којима су у додиру, да обрађене површине имају оштре додирне ивице. Код температура нижих или виших од прописаних, уколико се радови изводе, предузети потребне мере заштите употребљеног материјала. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. 

	
	За сво време извођења односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како не би дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође до оштећења ових радова извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува и сачува од оштећења. Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, материјале за глетовање и за импрегнацију, спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова). Сви испади на фасади су обухваћени кроз појединачне позиције и они се необрачунавају посебно. За израду цевасте фасадне скеле обрачуном обухватити све помоћне радње као и пренос на 40м' хоризонтално и 20м' вертикално. 

	
	Овај опис је саставни део сваке појединацно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа из ове области.

	
	  

	
	1,0
	Чишћење слојева старе боје са равних површина фасаде. Пажљиво очистити старе слојеве боје са равних делова фасаде. Чишћење извршити механичким и хемијским путем. Приликом чишћења водити рачуна да се не оштети подлога.
Обрачун по м2 очишћене површине.
	м2
	30,00
	 
	 

	
	2,0
	Глетовање фасаде глет масом са санацијом пукотина. Све површине фасаде очистити од наслага прашине. Импрегнирати подлогу и извршити санацију пукотина. Санацију извршити отварањем пукотина, китовањем и лепљењем стаклене мрежице преко санираних пукотина. Фасаду глетовати глет масом за спољно глетовање. Све површине пребрусити и опајати. Водити рачуна да је глет маса на истој бази као боја за фасаду.
Обрачун по м2 ортогоналне пројекције, без развијања, а отвори се не одбијају.
	м2
	30,00
	 
	 

	
	3,0
	Набавка и израда танкослојног система фасаде.  Фасаду завршно обрадити силиконским малтером у боји и структури по избору инвеститора (глатка фасада). Нанети прајмер са гранулацијом CT16 (Henkel) или сличан, тониран у боји завршног малтера, и завршно обрадити Силикатно-силиконским завршним малтером CT174, заглађене текстуре, без гранулације (произвођач henkel или сличан).
Обрачун по м2 бојене фасаде. 
	м2
	30,00
	 
	 

	
	
	Укупно фасадерски радови:
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	13,0
	Молерско фарбарски радови:
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	Сви молерскофарбарски радови имају се извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремених алата и механизације намењене овој врсти радова.                 

	
	Сви употребљени материјали, спојна, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета, односно да поседују атесте.                                                     

	
	Радови се морају извести квалитетно у свему  према  важећим прописима, стандардима и техничкој  документацији.  

	
	Подлога мора бити постојана, чиста, сува и потпуно равна. Пре наносења завршног слоја подлогу припремити у свему према важећим прописима и упутствима произвођача материјала. Покривни премази морају потпуно да покрију подлогу. Код површина где се подлога посебно не припрема извршити гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су према својој намени отпорни, да нису  штетни по здравље, да неделују агресивно на материјале  са  којима су у додиру, да обрађене површине имају оштре додирне ивице. Одступања у боји и тону су недопустива. 

	
	Код температура нижих или виших  од  прописаних, уколико се радови изводе предузети мере за заштиту употребљеног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. Мере заштите неутичу на већ уговорену цену радова.   

	
	За све време извођења односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како  неби  дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође  до  оштећења ових радова извођач ће о свом трошку уз сагласност надзорног органа радови извести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува  и сачува од оштећења.    

	
	Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата комплетну израду позиције радова (набавку  основног, везног и материјала  за  заштиту, материјала за глетовање и за импрегнацију,  спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање, мере заштите све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова).   Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену важечих прописа у грађевинарству из ове области.     

	
	  

	
	1,0
	Глетовање фино малтерисаних, као и гипс картонских плафона, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута.
Обрачун по м2 глетоване површине
	м2
	199,75
	 
	 

	
	
	Стругање и глетовање старих зидова ,  китом u три слоја. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити и глетовати емулзионим китом други пут. Све површине фино пребрусити и глетовати емулзионим китом трећи пут.
Обрачун по м2 глетоване површине.
	м2
	592,45
	 
	 

	
	2,0
	Бојење глетованих зидова и плафона дисперзивним бојама у класи ЈУПОЛ ГОЛД, по избору инвеститора. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и и справити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора први и други пут.
Обрачун по м2 обојене површине.
	м2
	792,20
	 
	 

	
	3,0
	Бојење цеви за грејање радијатор лаком. Пре бојења метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута радијатор лаком у тону по избору инвеститора.
Обрачун по м1 обојених цеви.
	м1
	102,00
	 
	 

	
	4,0
	Бојење ливених радијатора радијатор лаком. Пре бојења метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ребро нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута радијатор лаком у тону по избору инвеститора.
Обрачун по комаду офарбаног ребра.
	ком
	15,00
	 
	 

	
	 
	Укупно молерско-фарбарски радови:
	
	 
	.
	 

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП)
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	Радови на припреми и рушењу
	 
	 
	 
	

	
	
	Зидарски радови
	 
	 
	 
	

	
	
	Армирано бетонски радови
	 
	 
	 
	

	
	
	Армирачки радови
	 
	 
	 
	

	
	
	Изолатерски радови
	 
	 
	 
	

	
	
	Грађевинска столарија
	 
	 
	 
	

	
	
	Браварски радови
	 
	 
	 
	

	
	
	Лимарски радови
	 
	 
	 
	

	
	
	Керамичарски радови
	 
	 
	 
	

	
	
	Подополагачки радови
	 
	 
	 
	

	
	
	Сувомонтажни радови
	 
	 
	 
	

	
	
	Фасадерски радови 
	
	
	
	

	
	
	Молерско-фарбарски радови
	 
	 
	 
	

	
	
	У К У П Н О  I
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	                                              М.П.
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	Овлашћено лице понуђача
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	____________________
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	


7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ РУКОВОДИОЦИМА РАДОВА,
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗРШЕЊЕ УГОВОРА 

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни руководиоци радова бити расположиви у периоду извршења уговора за Радови на инвестиционом одржавању смештаја Стационара 1 (собе од 1-12) , Младеновац.
	Бр.
	Врста радова
	Име и презиме одговорног извођача радова и стручна спрема
	Број 

	1.
	Одговорни Руководилац свих радова
	
	

	2.
	Руководилац грађевинских и занатских радова

	
	

	3.
	Руководилац електро радова 

	
	

	4.
	Руководилац радова термотехничких  инсталација

	
	


У прилогу доставити статус ангажовања (запослен на неодређено време – потврда о пријави на обавезно социјално осигурање, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу, изјава о расположивости) и копије лиценци. 
Датум: 
_______________ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 



          ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
М.П .
____________________________________ 

8. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦИ ПОНУЂАЧА
Предложени облик изгледа прилога 
Списак извршених грађевинских и занатских радова. 

	Грађевински и занатски радови 


	Уговор бр. и датум, 
Вредност
	Наручилац

	
	
	

	
	
	

	
	
	


НАПОМЕНА: 
За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача. Образац фотокопирати у довољном броју примерака. Могуће је додатно детаљније појашњење наведених референци на посебном прилогу понуђача. Доказ могу бити оверене ситуације или потврде наручилаца, које се прилажу уз овај прилог. 
УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ СУ УГОВОРИ О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ОД 3 (ТРИ) ГОДИНЕ ОД 2014 – 2016 НА ОБЈЕКТИМА ВИСОКОГРАДЊЕ, У УКУПНОЈ ТРАЖЕНОЈ МИНИМАЛНОЈ ВРЕДНОСТИ ОД 23.000.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ.
Уколико наручилац располаже информацијама о неизвршењу уговора у претходном периоду од 3 године за понуђача, понуда оваквог понуђача ће бити одбијена.
                                                                                                          Име и презиме одговорног лица 
M.П. 
_________________________________ 
Потпис овлашћеног лица
______________________________ 

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

          У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова прибављања средства обезбеђења. 


	Врста трошкова
	Износ трошкова


1.

2.

3.


4.


5.


6.


Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади оправдане трошкове и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне доказе.
Датум
Понуђач

М. П.

_____________________________
________________________________
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

__________________________________________________________

(навести назив и адресу понуђача)

66/17 – Радови на инвестиционом одржавању смештаја Стационара 1 (собе од 1-12).
даје следећу изјаву:

И  З  Ј  А  В  А
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

	Датум
	
	Понуђач

	________________
	М.П.
	__________________


11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ 
ЧЛ. 75. Став 1. Тачка 3 и Став 2.
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама
__________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:
И  З  Ј  А  В  А

              Изричито наводимо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујемо да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  за јавну набавку бр. 66/17 – Радови на инвестиционом одржавању смештаја Стационара 1 (собе од 1-12).
Датум
Понуђач

________________
М.П.
________________

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише на крају, овери печатом, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата. 

 У околностима када понуду подноси група понуђача, овлашћено лице групе понуђача потписује и оверава на крају печатом уговор уколико га је група овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког од чланова групе понуђача, сваку модела уговора потпишу и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора. 

МОДЕЛ  УГОВОРА

Радови на  инвестиционом одржавању  смештаја Стационара 1 (собе од 1-12)
ЈН број 66/17
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ:
Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, 
Шифра делатности : 85141

Матични број предузећа: 07050844

ПИБ: 101962711

Текући рачун: 840-657661-28 Управа за јавна плаћања 
                         
који заступа в.д. директор, Прим. др Снежана Костић
(у даљем тексту: „Наручилац“)

и
ПОНУЂАЧ:
______________________________,
                                     МБ______________,

                                     ПИБ______________, број рачуна___________________,

 кога заступа овлашћено лице _____________________________

                                    (у даљем тексту: „Извођач радова“)
Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, јавне набавке радова: Радови на инвестиционом одржавању  смештаја Стационара 1 (собе од 1-12).
-  да је Понуђач дана ________________ .2017.   године   поднео   понуду   дел.   бр.

_____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум), која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (понуђач не попуњава овај податак), која се сматра саставним делом овог уговора (Прилог 1). Саставни део уговора је Предмер радова (Прилог 2).

-  да  је  Наручилац  на  основу  понуде  Понуђача  и  Одлуке  о  додели  уговора  дел. број___________     од ________ .2017. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Понуђача за извођење радова захтеваних у конкурсној документацији.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка радова на инвестиционом одржавању смештаја Стационара 1 (собе од 1-12) у свему према конкурсној документацији и пројектно техничкој документацији - Предмеру радова који је саставни део овог уговора.
ВРЕДНОСТ  НАБАВКЕ
Члан 2.
Уговорену цену чине:



Цена набавке радова – Радови на инвестиционом одржавању смештаја Стационара 1 (собе од 1-12) из чл. 1. овог Уговора, без пореза на додату вредност, у износу

    * од _______________________________________________ динара,
· порез на додату вредност у износу од ________________ динара,

· Укупна уговорена цена износи:  ______________________ динара 
· (словима:_____________________________________________________________________________________________динара )
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Члан 3.
Цена у понуди обухвата све трошкове везане за набавку и извођење радова која су предмет ове јавне набавке. Радови се изводе за  Наручиоца на његовој адреси  у Младеновцу.
Структура цене по појединим позицијама дата је у понуди бр. _______ од ________ која је саставни део овог уговора (понуђач уписује број и датум понуде)
ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Сва плаћања по овом уговору Извођачу радова ће вршити Наручилац.
Уговорне стране су сагласне да ће Извођачу радова исплата уговореног износа из члана 2. овог Уговора бити извршена на следећи начин:

Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс. Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим ситуацијама за стварно извршене радове у року до 30 дана од дана испостављања ситуације.
Извођач радова се обавезује да уз ситуацију достави Извештај о извршењу посла.

Наручилац ће за потребе контроле извршења овог уговора одредити лице које ће у његово име вршити надзор над испоруком и радовима и оверавати грађевински дневник и грађевинску књигу. 
Члан 5.
            Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора.

            Уговорена цена подразумева:

           Извршење свих радова до степена готовости за пуштање у рад и коришћење и извршене примопредаје.

РОК
Члан 6.
Рок комплетног завршетка је у оквиру _______ календарских дана (не дуже од 60) од дана ступања на правну снагу овог Уговора, а према понуди понуђача. 
Извођач радова се обавезује да приликом потписивања уговора достави детаљан усаглашен (са Наручиоцем) динамички план извршења посла по појединачним позицијама, који ће Наручилац прихватити. 

У случају продужетка рока због захтева наручиоца да се радови изводе у посебном термину, овај рок ће се узети као меродаван за одређивање рока завршетка радова.
Уколико Наручилац утврди да Извођач радова не прати динамику извршења посла, и ако након писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Извођача радова у посао и изврши наплату средства обезбеђења за добро извршење посла. 
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извођача радова падају на терет уговореног првог Извођача радова. 
       Члан 7. 
Ако Извођач радова не заврши радове у року предвиђеном чланом 6. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, рачунајући од укупне вредности уговорених услуга, до максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене цене. 
Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна. 
ГАРАНТНИ РОК
     Гаранција за све изведене радове је _______ месеци. (не краће од 24 месеца).
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
                                                             Члан 8.
Извођач радова се обавезује да :


Послове из члана 1. овог Уговора изврши у складу са одредбама Закона о 

планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр.72/2009, 81/2009, испр 64/2010, испр 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), и другим важећим законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке. 

Послове из члана 1. овог Уговора изради у роковима ближе утврђеним чланом 6. овог Уговора.


 Извођач радова се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Извођач радова не поступи у складу са обавезама и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Извођача радова у посао и изврши наплату гаранције за добро извршење посла. 
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извођача радова а падају на терет уговореног Извођача радова. 

        Члан  9. 
Радови који се изводе, морају бити у сагласности са пројектном документацијом, техничким условима и законским прописима који важе за ову врсту радова. 

       Члан 10. 
Извођач радова се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током пружања услуге објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима. 
Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим Уговором Извођач радова ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза. 
        Члан 11. 
Извођач радова је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и наплату средстава обеђбеђења за добро извршење посла. 
      Члан 12.
Извођач радова је одговоран за изведене радове и уграђен материјал. Извођач радова се обавезује да према члану 1. овог Уговора прибавља само првокласан материјал, а пре било које уградње материјала, затражи и добије сагласност од надзорног органа.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

                                    Члан 13. 
Извођач радова се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од најмање 10% од укупно уговорене цене без ПДВ са клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први позив" и „без права на приговор", са роком важења 5 дана дуже од рока извршења посла, односно , завршетка радова. 
За период гарантног рока, за све изведене радове, Извођач радова ће пре окончаног обрачуна доставити Наручиоцу меничну гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% вредности изведенох радова са ПДВ-ом, са роком  важења 5 дана дужим од понуђеног  гарантног рока. 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач радова мора да продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе. 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
     Члан 14. 
Наручилац се обавезује да Извршиоцу обезбеди приступ објекту неопходан за реализацију послова из члана 1. овог Уговора. 

Наручилац се обавезује да обезбеди стручно праћење реализације радова.

     Члан 15. 
Уколико Наручилац у току извршења посла из члана 1. овог Уговора одустане у целини или од појединих делова, дужан је да писмено обавести Извођача радова о свом одустајању и да надокнади све трошкове које је Извођач радова имао до дана пријема обавештења о одустајању. 
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 16.

Извођач радова је у обавези да преко стручног надзора писмено обавести Наручиоца о року завршетка радова на изградњи објекта и спремности истог за технички преглед, најкасније 5 дана пре завршетка свих  радова.

Извођач радова је у обавези да заједно са стручним надзором сачини преглед изведених радова и  достави га Наручиоцу, најкасније 15 дана по завршетку свих радова.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу пројекат изведеног објекта у три примерка и електронском облику, најкасније 15 дана по завршетку свих радова.

Преглед објекта и примо-предају радова обезбеђују Наручилац, у складу са Законом.

Члан 17.

Извођач радова је дужан да сарађује са Комисијом за примо-предају радова и да поступи по свим захтевима те Комисије.

Корисник и Извођач радова су дужни да Комисији за примо-предају радова обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа и издавању употребне дозволе.

Уколико Комисија за примо-предају радова у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примо-предају радова, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача путем наплате гаранције банке за добро извршење посла.

По добијеном позитивном извештају Комисије примо-предају радова, Наручилац, и Извођач радова ће, без одлагања, а најкасније у року 7 дана, приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. Комисија је састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорних страна, уз учешће стручног надзора и одговорних лица на градилишту.

Члан 18.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и коначни обрачун у две фазе:

   1) 
I фаза – примопредаја: квалитативна примопредаја свих изведених радова и примопредаја документације (градилишне документације, и пројекта изведеног објекта). У току примопредаје, Комисија формира Записник о примопредаји, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије;

   2)
II фаза -  коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као саставног дела јединственог Записника о примопредаји и коначном обрачуну, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије. 

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у поступку примо-предају радова, Извођач радова је дужан да и те недостатке отклони у остављеном року. У противном, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извршиоца, ангажовањем трећих лица путем наплате гаранције банке за добро извршење посла.

Извођач радова по основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља окончану ситуацију.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
                                                                                    Члан 19. 
Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст 
овог уговора. 
                                                                 Члан 20. 
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора - уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Трговинског суда у Београду. 
                                                                 Члан 21. 
Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, а Извођач радова обезбеди гаранцију банке за добро извршење посла. 
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна. 
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години  биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са Планом набавки наручиоца.
       Члан 22. 
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од чега је 2 (два) примерка за Наручиоца, а 2 (два) примерка за Извршиоца услуга. 
ПРИЛОГ 1 - Понуда Извођач радова број __________ од ________________.

ПРИЛОГ 2 – Предмер и предрачун број___________ од _________________
Извођач радова:
                                                                           Наручилац:
	В.Д.ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

	


_______________________


                                                                                              Прим. др Снежана Костић
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним Понуђачем. Ако Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.


2 од 61

