[image: image1.wmf]
Број: 02/2379-1 
Датум: 20.12.2017.
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA

 KONKURSNE DOKUMENTACIJE-ODGOVORI NA PITANJA
Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama („ Sl. Glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u javnoj nabavci dobara-otvoren postupak,  JN 75/17 Potrošna sredstva za negu i higijenu, po partijama

Pitanje br. 1:
Zahtev za dodatnim pojasnjenjem za JN 75/17 partija 3-dezificijensi
 
Da li biste prihvatili da za partiju 3 –dezificijensi, stavka 1 ponudimo sredstvo koje je registrovano u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije a koje potpuno odgovara specifikaciji  traženoj u Vašoj konkursnoj dokumentaciji?
Pitanje broj 2:

U  partiji br 3 JN 75/17 stavka br 3: da li koncentracija radnog rastvora ponuđenog sredstva za dezinfekciju hirurških i medicinskih instrumenata mora biti 2%? Da li je prihvatljivo ponuditi koncentrovano medicinsko sredstvo bez aldehida za dezinfekciju hirurških i medicinskih instrumenata koje se upotrebljava u koncentraciji 1% ( ili 0.5% )?

Odgovor br. 1:

Prihvatljivo je ukoliko zadovoljava uslove tražene Konkursnom dokumentacijom, kao i da je u skladu sa specifikacijom iz Konkursne dokumentacije.


 Odgovor broj 2:
Prihvatljivo je ponuditi koncentrovano medicinsko sredstvo bez aldehida za dezinfekciju hirurških i medicinskih instrumenata koje se upotrebljava u koncentraciji 1%-2%.
Ovaj odgovor čini sastavni deo Konkursne dokumentacije. 
Komisija za JN 75/17
