[image: image1.wmf]
Број: 02/797-1
Датум: 03.06.2019.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („ Сл. Гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на постављена питања у јавној набавци радова-отворен поступак ЈН 18/19 Уређење комплекса Селтерса са пратећим садржајем Фаза III.
Питање бр. 1:
У конкурсној документацији у предмеру радова Стазе-Пешачке стазе ка паркингу Тачка 3 Асфалтерски радови редни број 3.3 написано је: ’ Испорука и комплетно постављање тартана плоча црвене боје у дебљини од 10мм , састављеног и смеше полиуретана и ЕПДМ гуменог гранулата. Тартан плоче се поставља на вец постављену асвалтну или бетонску подлогу. Тартан плоче мора да буде водопропустан.’ Увидом у остале позиције које се односе на тартан, приметили смо да је у предмеру и предрачуну радова написано: ’ Испорука и комплетно постављање тартана црвене боје у дебљини од 10мм , састављеног и смеше полиуретана и ЕПДМ гуменог гранулата. Тартан се поставља на вец постављену асвалтну или бетонску подлогу. Тартан мора да буде водопропустан..’

-Да ли је тендерском документацијом предвиђено постављање гумених плоча дебљине 10 мм у позицији 3.3 или изливање тартана у дебљини од 10мм како је написано у осталим позицијама у предмеру радова који се односе на тартан?

Одговор број 1:
Потенцијалном понуђачу пружамо појашњење Конкурсне документације како гласи: Конкурсном документацијом предвиђено постављање гумених плоча дебљине 10 мм, а све према опису  у позицији 3.3.
Овај одговор чини саставни део Конкурсне документације.
 Понуђачи су дужни да понуду саставе у складу са наведеним појашњењем. 

Комисија за ЈН 18/19
